附件1
县突发环境事件应急指挥部成员单位职责

县住建局：负责提供事件处置所需的相关工程技术支持。

县生态环境局：接受报警信息并组织核查，及时上报县环境应急指挥部；参加现场污染情况监测和污染趋势预测，向县环境应急指挥部报告事件的基本情况和处置预案，参加现场应急处置；参加事件责任的调查；监管污染残留物的清除和环境恢复工作；参加事件评估工作。

县应急管理局：参加现场应急救援、事件责任调查和事件评估工作。做好救灾物资储备服务工作。

县科技局：组织协调江西电信奉新县分公司、江西移动奉新县分公司和中国联通奉新县分公司等做好应急通信保障工作。

县公安局：设置警戒线，控制现场人员和物资出入，维护现场治安秩序；维护附近的交通秩序，负责救援人员及物资运输的交通畅通，参加人员疏散和现场处置行动，对明确的事件责任人进行必要的监控；严厉打击违法犯罪活动。

县自然资源局：负责参加涉及土地、矿山资源的突发环境事件的调查和处置工作。

县委宣传部：组织好新闻媒体广泛开展环境污染防控科普知识宣传，坚持正确的舆论导向，指导、协调对突发环境事件的宣传报道。

县财政局：提供必要的经费支持，确保所需装备、器材等物资的经费供给，并做好经费使用情况监督检查工作。

县农业农村局：负责参加涉及因农药、肥料、饲料、兽药等不合理使用引起的突发环境事件的调查和处置工作。

县水利局：协调提供实时水情信息，协助污染趋势的预报工作，参加现场应急处置，负责对所辖防洪排涝工程的调度，协助调控相关江河的水体流量。

县交通局：负责征调运输救灾物资、人员所需的车船；负责管理辖区水上交通安全，防止船舶污染；负责船舶污染事故的处置和调查工作。

县城管局：确保管理的城市燃气、市政设施、垃圾处理等安全正常运行；负责协调、调查城市燃气、市政设施、垃圾处理等应急事件处置工作；

县卫生健康委：负责协调有关医疗机构对事故现场开展紧急医学救援，组织医务人员、抢救药品和设备参与救援；协助有关部门对救援人员进行必要的防护指导和事件的调查处理。

县气象局：负责提供突发环境事件周边气象监测数据，开展气象条件对突发环境事件的影响分析，必要时组织开展负责极重污染情况下的人工降雨组织与实施。

奉新县消防救援大队：参与危化品污染形成对人员生命财产构成威胁情况下的应急处置工作。积极搜救和疏散污染区域被困人员。

各乡镇人民政府（场、管委会）：负责所辖区域范围内突发环境事件的属地响应，组织人员疏散安置、现场救助，确保受灾人员的基本生活，做好受害者及家属的安抚、赔偿及其他善后处置等工作。

成员单位及其职责可由县环境应急指挥部根据突发事件处理工作的需要，相应增减和改变。县直其他有关部门也应根据本部门工作性质与职责，配合实施突发环境事件应急处理措施，完成县环境应急指挥部交办的工作。

附件2

县突发环境事件应急指挥部工作组组成及职责

综合组：组织协调各部门按照各自职责开展应急工作，完成县环境应急指挥部交办的工作。综合组职责由县环境应急指挥部牵头部门承担。

救治组：制定紧急医学救援方案，组织协调医疗机构开展紧急医学救援工作。救治组职责由县卫生健康委承担。

监测组：掌握事件发生地环境保护现状及相关企业的有关情况，监督指导污染源的控制和处置；负责事件现场布点监测、采样及分析化验，及时报告监测结果，预测和估算污染影响范围和发展趋势；参与事件现场调查取证和事件性质、等级的认定。监测组职责由县生态环境局承担。

救援组：负责现场污染控制、搜寻救助、现场泄漏污染物的洗消和危险装置的抢险救援工作。救援组职责由奉新县消防大队、县公安局、县城管局、县应急管理局、县水利局、县生态环境局承担。

警戒组：负责救援现场交通秩序和治安秩序以及事发地周边职工和群众的劝导和疏散；对责任人进行控制，对事件性质进行界定。警戒组职责由奉新县消防大队、县公安局、县应急管理局承担。

善后组：负责对受害人员进行救助和理赔，对环境影响进行评估，开展污染消除和生态恢复工作，进行事故调查和责任追究。善后组职责主要由县公安局、县应急管理局、县生态环境局承担。

后勤组：负责运输保障，确保道路畅通无阻，应急人员、设备及物资及时到达现场。运输及车辆保障职责由县公安局、县交通局承担；应急物资保障由县应急管理局负责综合协调、县财政局提供资金保障。

宣传组：指导协调应急信息和新闻的采集、审核和发布，指导协调对公众开展环境安全教育。宣传组职责由县委宣传部、县生态环境局等承担。

县突发环境事件应急指挥部工作组组成及职责表

	工作组
	责任部门
	具体职责

	综合组
	由县环境应急指挥部牵头部门承担
	组织协调各部门按照各自职责开展应急工作，完成县环境应急指挥部交办的工作。

	救治组
	县卫生健康委
	制定紧急医学救援方案，组织协调医疗机构开展紧急医学救援工作。

	监测组
	宜春市奉新生态环境局
	掌握事件发生地环境保护现状及相关企业的有关情况，监督指导污染源的控制和处置；负责事件现场布点监测、采样及分析化验，及时报告监测结果，预测和估算污染影响范围和发展趋势；参与事件现场调查取证和事件性质、等级的认定。

	救援组
	奉新县消防大队、县公安局、县城管局、县应急管理局、县水利局、县生态环境局
	负责现场污染控制、搜寻救助、现场泄漏污染物的洗消和危险装置的抢险救援工作。

	警戒组
	奉新县消防大队、县公安局、县应急管理局
	负责救援现场交通秩序和治安秩序以及事发地周边职工和群众的劝导和疏散；对责任人进行控制，对事件性质进行界定。

	善后组
	县公安局、县应急管理局、县生态环境局
	负责对受害人员进行救助和理赔，对环境影响进行评估，开展污染消除和生态恢复工作，进行事故调查和责任追究。

	后勤组
	县公安局、县交通局、县应急管理局、县财政局。
	负责运输保障，确保道路畅通无阻，应急人员、设备及物资及时到达现场。运输及车辆保障职责由县公安局、县交通局承担；应急物资保障由县应急管理局负责综合协调、县财政局提供资金保障。

	宣传组
	县委宣传部、县生态环境局等
	指导协调应急信息和新闻的采集、审核和发布，指导协调对公众开展环境安全教育。


附件3
突发环境事件分级标准

一、特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

1．因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

2．因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

3．因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

4．因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

5．因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6．Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；本市境内可能造成或已经造成大范围辐射污染的航天器坠落事件或市外发生的辐射事故。

二、重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1．因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

2．因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

3．因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

4．因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

5．因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6．Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

7．造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

三、较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1．因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

2．因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

3．因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

4．因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

5．因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

6．Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

7．造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

四、一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

1．因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

2．因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

3．因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

4．因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

5．Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；测井用放射源落井，打捞不成功进行封井处理的；

6．对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

五、其他类型突发环境事件

对居民聚集区、学校、医院等敏感区域和人群造成影响的；已引发大规模群体性事件的；地方人民政府认为其他有必要的突发环境事件视为重大或者特别重大突发环境事件处置。

奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地

突发环境事件应急预案

目录
1  总则
32

1.1  编制目的
32

1.2  编制依据
32

1.3  适用范围
34
1.4  预案衔接
35

1.5  工作原则
39

1.6  预案编制程序
40
2  应急指挥体系及职责
40

2.1  应急组织指挥体系
40

2.2  应急组织机构及职责
41

2.3  外部应急机构
50

2.4  部门协调联动机制
50

3  应急响应
53

3.1  信息收集和研判
54
3.2  预警
55
3.3  信息报告与通报
60

3.4  事态研判
62
3.5  应急监测
62
3.6  污染源排查与处置
64
3.7  应急处置
66
3.8  物资调集及应急设施启用
70

3.9  舆情监测与信息发布
70

3.10  响应终止
71

4  后期工作
72
4.1  后期防控
72

4.2  事件调查
72

4.3  损害评估
73

4.4  善后处置
74

5  应急保障
74

5.1  通信与信息保障
74

5.2  应急队伍保障
74

5.3  应急物资保障
75

5.4  经费保障
75

5.5  其他保障
75

6  附则
76

6.1  名词术语解释
76

6.2  预案解释权属
78

6.3  预案演练和修订
78

6.4   预案实施日期
83

7 附图及附件
83

专家评审意见及修改单
164
1  总则
1.1  编制目的

为了规范宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地应对突发水环境事件的各项工作，提高宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地应对突发环境事情的处置能力，快速处置饮用水水源地突发环境事件，最大程度降低固定源、流动源、非点源引发的突发事件对饮用水水源地水质的影响。根据《突发环境事件应急预案管理办法》、《环境污染事故应急预案编制技术指南》和《宜春市突发事件应急预案管理办法》等有关规定，结合宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地实际情况，特编制本预案。

1.2  编制依据

编制依据中的法律法规、技术规范等 文件均为本预案编制时最新版本，包括以上文件所有修改单。编制依据中提及的法律法规、技术规范等 文件如有修改，最新版本（包括以上文件所有修改单）适用于本预案。

1.2.1  法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日起施行）；

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

（5）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（（89）环管字第201号，修订本）；

（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（7）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（9）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（10）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

（11）《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

（12）《江西省水资源条例》（2006.4.1修订）；

1.2.2  技术规范、标准

（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006.1.8）；

（3）《国家安全生产事故灾难应急预案》（2006.1.22）；

（4）《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589-2010)；

（5）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)；

（6）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ774-2015)；

（7）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2015] 4号）；

（8）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》 （生态环境部公告 2018年第1号）；
（9）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

（10）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）

（11）《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) ；

（12）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（13）《江西省地表水（环境）功能区划说明（定稿共同印发稿）》（20070807）；

（14）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（15）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；

1.2.3  相关资料和文件

（1）江西省人民政府关于同意划定、撤销部分县级及以上城市饮用水水源保护区范围的批复（赣府字〔2018〕85号）

（2）宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市突发环境事件应急预案》《宜春市中心城区（袁河）集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》的通知（2021-03-20）
1.3  适用范围

本应急预案适用于包括宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地范围内所发生的以下环境事件：

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地因固定源、流动源、非点源突发环境事件以及水华灾害等事件情景所导致的水源地突发环境事件；

本预案仅针对宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地。

1.4  预案衔接

本预案执行主体为奉新县人民政府，在上级预案的统一规范下，与专业应急机构的突发环境事件应急预案及事件发生所属市的饮用水水源地突发环境污染事件应急预案平行联动发挥效能。

本预案在预防预警机制、信息上报、应急响应与处置等环节与《宜春市突发环境事件应急预案》相互衔接。当饮用水水源地发生突发环境事件时，应按事件的危害性及影响范围，根据本预案的要求，及时上报奉新县人民政府、宜春市奉新生态环境局，当事件超出事发地所属县（市、区）人民政府应对突发环境事件处置能力，由奉新县人民政府、宜春市奉新生态环境局启动《奉新县突发环境事件应急预案》。

本预案的制定服从上级预案，原则上与上级预案相衔接，符合上级预案的总体要求，在执行中，服从上级预案的需要。

1.4.1  与《宜春市突发环境事件应急预案》的衔接

《宜春市突发环境事件应急预案》适用于宜春市行政区域内突发环境事件的应对工作。

市政府成立市突发环境事件应急指挥部（以下简称市环境应急指挥部），由市人民政府分管副市长任总指挥，市政府分管副秘书长、市生态环境局局长、市应急管理局局长任副总指挥。初判发生特别重大、重大突发环境事件，分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，由省人民政府负责应对工作，同时由事发地人民政府负责重大和特别重大突发环境事件的先期处置、协调配合等工作；初判发生较大突发环境事件，启动Ⅲ级应急响应，由市人民政府负责应对工作；初判发生一般突发环境事件，启动Ⅳ级应急响应，由事发地县（市、区）人民政府负责应对工作。

成员单位包括：市生态环境局、市应急管理局、市生态环境监测中心、市住房和城乡建设局、市工业和信息化局、市公安局、市自然资源局、市委宣传部、市文化广电新闻出版旅游局、市财政局、市农业农村局、市林业局、市水利局、市交通局、市综合行政执法局、市卫生健康委员会、市民政局、市气象局、市市场监督管理局、市发展和改革委员会、市商务局、宜春军分区、武警宜春大队、市消防救援大队、各县（市、区）人民政府、开发区（新区）管委会等。突发环境事件发生后，市环境应急指挥部可根据需要，在事发地设立现场应急指挥部。

市环境应急指挥部下设办公室在市生态环境局，由市生态环境局局长兼任办公室主任。

1.4.2  与政府和部门的应急预案衔接

《奉新县突发环境事件应急预案》适用于奉新县行政区域内突发环境事件的应对工作。

县政府成立县突发环境事件应急指挥部（以下简称县环境应急指挥部），由县人民政府分管副县长任总指挥，县应急管理局局长、县生态环境局局长任副总指挥。初判发生特别重大、重大突发环境事件，分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，由省人民政府负责应对工作，同时由事发地人民政府负责重大和特别重大突发环境事件的先期处置、协调配合等工作；初判发生较大突发环境事件，启动Ⅲ级应急响应，由宜春市人民政府负责应对工作；初判发生一般突发环境事件，启动Ⅳ级应急响应，由县人民政府负责应对工作。

成员单位包括：县住建局、县生态环境局、县应急管理局、县科技局、县公安局、县自然资源局、县委宣传部、县财政局、县农业农村局、县水利局、县交通局、县城管局、县卫生健康委员会、县气象局、奉新县消防救援大队、各乡镇人民政府（场、管委会）等单位。发生突发环境事件后，县指挥部根据需要，设立综合协调、污染处置、应急监测、医疗救治、应急保障、转移安置、新闻宣传、社会维稳、调查评估等工作组。

县指挥部办公室设在县生态环境局，办公室主任由县生态环境局局长兼任。

重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。

（1）应急组织指挥体系的衔接

当发生突发环境事件时，有关部门负责协调的人员及时承担起与各职能管理部门的应急总指挥机构的联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门报告；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。可以联系奉新县应急管理局、奉新县公安局、宜春市奉新生态环境局、奉新县交通局及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。对于饮用水水源地附近的公众开展教育、培训，加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好地防护污染。

（2）适用的地域范围的衔接

事件发生后，首先启动所在行政区域的政府或部门突发（水）环境事件应急预案，一旦污染物迁移到水源地应急预案适用的地域范围，则适用并启动水源地应急预案。

（3）预警分级的衔接

水源地突发环境事件预警分级与政府和部门突发环境事件应急预警分级相互衔接，发布预警时，即应按照各部门职能职责采取预警行动或同时采取应急措施。

（4）信息报告的衔接

发生或可能发生突发环境事件，事发单位、个人或收到信息报告的部门第一时间向水源地应急协调办公室报告。

对经核实的水源地突发环境事件，水源地应急协调办公室或接报的其他单位应向奉新县人民政府和有关部门通告。

（5）应急保障的衔接

应急保障组的相关部门与本预案指挥组联系，负责应急物资的购买、调配应急物资等。
1.4.3  与有关单位的应急预案衔接

重点与可能产生相互影响的上下游企业事业单位的有关预案相互衔接，针对突发环境事件发生、发展及污染物迁移的全过程，共同配合做好污染物拦截、信息收集研判、事件预警和应急响应等工作。

1.5  工作原则

系统性原则。编制水源地应急预案，应全面掌握和分析行政区域内水源地的风险源信息，可能发生的突发环境事件情景和应急资源状况，逐一梳理明确各部门应对突发环境事件的工作职责、应急流程和任务分工，有效提升政府和有关部门的应急准备能力与应急处置能力。

针对性原则。编制水源地应急预案，应在全面调查和了解行政区域内水源地环境风险状况的基础上，针对不同类型的水源地、面临的不同环境风险，以及可能发生的突发环境事件情景，制定切实有效的应急处置措施。

协调性原则。水源地应急预案，应作为县人民政府突发事件应急预案编制体系的重要组成部分，水源地应急预案与行政区域内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案、水上交通事故应急预案和城市供水系统重大事故应急预案等有机衔接。

1.6  预案编制程序

本预案编制程序详见图1.6-1。

[image: image1.png]SRR

l

FHEETIE

!

1

EFEREE

RIS




图1.6-1  环境应急预案编制程序图
2  应急指挥体系及职责

2.1  应急组织指挥体系

为有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立应急领导小组。当发生突发事故时，应急领导小组能尽快采取有效的措施第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。

2.2  应急组织机构及职责

2.2.1  应急组织指挥机构

应急组织指挥机构包括宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称应急指挥部），应急指挥部下设应急协调办公室和专项工作组。应急指挥部由奉新县人民政府分管副县长任总指挥；奉新县应急管理局、宜春市奉新生态环境局、奉新县水利局局长任副总指挥；宜春市奉新生态环境监测站、奉新县水利局、奉新县公安局、奉新县应急管理局、奉新县卫生健康委员会、奉新县交通局、奉新县气象局、奉新县财政局、奉新县自然资源局、奉新县农业农村局、奉新县综合行政执法局、江西省奉新润泉供水有限公司、奉新县消防救援大队、澡下镇人民政府等相关单位为成员单位。

应急协调办公室，设在宜春市奉新生态环境局，由生态环境局局长兼任办公室主任。

2.2.2  应急组织指挥机构职责

1、应急指挥部

应急指挥部职责主要包括：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件的方针、政策及有关规定；

（2）保障涉饮用水水源突发环境事件经费的投入；

（3）对饮用水水源突发环境事件应急预案的编制、修订进行审定、批准；

（4）组织、指导突发环境事件应急预案培训演练工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；

（5）检查、督促做好饮用水水源突发环境事件的预防和应急救援等各项准备工作；

（6）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。
总指挥由奉新县人民政府分管副县长担任，其职责主要包括：

发生饮用水水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

（2）贯彻执行应急指挥部及有关部门的应急指令；

（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

（5）组织开展损害评估等后期工作。

总指挥：奉新县人民政府分管副县长

副总指挥：奉新县应急管理局局长、宜春市奉新生态环境局局长、奉新县水利局局长担任，其职责主要包括：

（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；

（2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

（3）负责提出有关应急处置建议；

（4）负责向场外人员通报有关应急信息；

（5）负责协调现场与场外应急处置工作；

（6）停止取水后，负责协调保障居民用水；

（7）处置现场出现的紧急情况。

2、应急协调办公室

应急协调办公室设在宜春市奉新生态环境局，局长兼任办公室主任。职责主要包括：

（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织和机构；

（4）收集整理有关事件数据。

3、专项工作组各成员单位

各成员单位按本部门职责负责各自专业领域的应急协调、保障工作，制定本部门饮用水水源地突发环境事件应急救援和保障应急预案，需要其他部门增援时，应急指挥部向有关部门发出增援指令。各成员单位之间应建立应急联动工作机制，保证信息通畅和信息共享。

（1）生态环境保护部门职责

开展饮用水水源地污染防治的日常监督和管理；负责应急协调办公室的日常工作和日常应急值班；督促、指导有关部门和单位开展饮用水水源地污染物削减处置等工作。

（2）宜春市奉新生态环境监测站职责

负责饮用水水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息；负责组织开展应急监测。

（3）水利部门职责

负责指导饮用水水源地水利设施建设汇入管理；按照应急指挥部指令，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。

（4）公安部门职责

查处导致饮用水水源地突发环境事件的违法犯罪行为。负责对饮用水水源保护区内剧毒、危险化学品道路运输、使用、储存的安全管理。

（5）应急部门职责

防范企业生产安全事故次生饮用水水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息；协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的饮用水水源地突发环境事件。负责组织、发放救济物质；协调应急指挥部及有关部门转移事件影响区域有关人员及临时安置工作；协调处理灾区的善后工作，提出救助方案。

（6）消防救援大队职责

协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的饮用水水源地突发环境事件。在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入饮用水水源地及其连接水体。

（7）卫生部门职责

负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息；负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。

（8）交通部门职责

负责危险化学品运输车辆临近饮用水水源地道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施；协助处置交通事故次生的饮用水水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

（9）气象部门职责

及时上报、通报和发布天气预报、预测预警等气象信息；负责应急期间提供饮用水水源地周边气象信息。

（10）财政部门职责

负责保障饮用水水源地突发环境事件应急管理工作经费以及应急处置期间的费用，确保重、特大涉及饮用水水源突发环境事件预防、监测、处置等工作的正常进行，并监督资金的使用。

（11）自然资源部门职责

依法查处破坏、污染生态环境事件的调查处理；协助奉新县环境应急领导小组实施应急救援工作；规划、建设和管理适用于饮用水水源地突发环境事件应急处置的场地。

（12）农业农村部门职责

管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的饮用水水源地突发环境事件；协助处置因农业面源、渔业养殖导致的饮用水水源地突发环境事件，对具有农灌功能的饮用水水源地，在应急期间暂停农灌取水；做好水生生物死亡时间调查处置工作；协助应急指挥部实施应急救援工作。负责饮用水水源地集水范围内的农业开发利用项目控制和饮用水水源保护区内种、养殖等农业面源污染控制与监管工作。

（13）江西省奉新润泉供水有限公司

事故状态下，加大水厂进水、出水的水质监测频次，根据监测数据及时调整制水系统的运行参数，保障水厂出水水质达标。

（14）奉新县人民政府

①制定水栏关水库突发环境事件应急救援和应急保障预案；负责饮用水水源地突发环境事件的先期处置，并在应急指挥部的统一领导下，会同奉新县直相关部门做好事故现场处置工作。

②协助调集应急物资，负责协调解决事故应急处置所需当地的人员、设备、车辆、物资等，组织发动当地群众投入救援工作。

③协同相关部门分析污染事故原因，负责处理排污单位。

④启用应急（备用）水源和改路供水方案，保障城乡饮用水安全。

⑤负责通知污染区域内群众停止取水。

⑥按照属地管理原则做好饮用水水源地及上游环境保护等各项工作。

（15）澡下镇人民政府

负责水栏关水库的行政管理，制定饮用水源地保护区管理制度，采取措施禁止任何污染饮用水源地保护区的活动，并协同各部门做好应急管理。

详见附件二：应急队伍数据库

2.2.3  现场应急指挥部

现场应急指挥部由宜春市奉新生态环境局、水利局、交通局等部门共同组成。当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时，立即成立现场应急指挥部，现场应急指挥部主要由总指挥负责，全面负责指挥、组织和协调饮用水水源地突发环境事件的应急响应工作。

现场应急指挥部下设现场应急工作组，现场应急工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组、综合组等。各工作组组成职责分工如下：

（1）应急处置组

由奉新县应急管理局牵头，奉新县公安局、奉新县消防救援大队、宜春市奉新生态环境局、江西省奉新润泉供水有限公司、奉新县水利局、奉新县农业农村局、奉新县交通局、奉新县人民政府等相关部门参加，并视情况可另行确定增加部门。

主要职责：

①负责组织制定应急处置方案；

②判明污染物性质和危害波及范围，采取有效措施，控制事故排放的污染源，消除、围堵和削减现场污染物，以及收集、转运和异地处置污染物等工作；

③负责向应急处置指挥部报告现场情况，提出事故处置建议措施，小组成员按各自职责进行现场调查取证、事故处置、事故分析、形成报告等工作。

（2）应急监测组

由宜春市奉新生态环境监测站牵头，江西省奉新润泉供水有限公司参加，视具体情况可另行确定增加部门。

主要职责：

①负责制定现场监测方案，组织迅速开展现场应急监测工作；

②负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

③负责应急期间的饮用水水源地、江西省奉新润泉供水有限公司取水口和管网末梢水的水质监测，并及时将监测数据进行整理形成报告后上报应急指挥部。

（3）应急供水保障组

由奉新县水利局牵头，江西省奉新润泉供水有限公司、奉新县水利局、宜春市奉新生态环境局、宜春市奉新生态环境监测站、奉新县卫生健康委员会等有关部门参加，视具体情况可另行确定增加部门。

主要职责：

①负责对接奉新县人民政府，明确应急供水保障方案，在发生水资源突发污染事故时，协调奉新县政府启动应急供水保障方案，合理调度饮用水水源；

②负责指导江西省奉新润泉供水有限公司启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

③组织对污染带上游、下游分别设置断面、取水口断面进行采样监测，确保取水安全。

（4）应急物资保障组

由奉新县应急管理局牵头，奉新县财政局、宜春市奉新生态环境局、奉新县公安局、奉新县水利局、奉新县综合行政执法局、奉新县卫生健康委员会等部门参加，视具体情况可另行确定增加部门。

主要职责：

①负责制定应急物资保障方案；

②指导相关乡镇做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；

③组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的调配以及协调运输车辆，负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

（5）综合组

由奉新县应急管理局牵头，宜春市奉新生态环境局、奉新县水利局主要领导及相关部门参加，协调组织事故现场处置工作，并视情况可另行确定增加部门。

主要职责：

①协调各应急小组的行动，及时传达应急指挥部的指令，通报各应急小组的应急工作情况，指导落实各项应急措施，最大限度地减轻环境危害；

②负责应急工作情况、指示、信息的报告、信息发布、传达请求援助以及舆情应对等工作；

③负责环境应急过程记录，评价应急行动，组织编写事件报告；

④负责协调组织环境应急工作的各种保障。

2.3  外部应急机构

突发环境事件超出奉新县人民政府善后处置能力时，上报宜春市人民政府请求援助。

水源地水质监测由宜春市奉新生态环境监测站负责，如发生突发环境事故，超出宜春市奉新生态环境监测站应急监测能力，应与宜春市生态环境监测中心进行沟通，请求支援。

2.4  部门协调联动机制

为有效整合宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地现有的突发环境事件应急处置力量，建立统一完善的突发环境事件应急处置指挥协调体系，密切各部门在突发环境事件应急处置中协同配合、形成合力，圆满完成应急处置任务，保障公众安全，维护社会稳定，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，应建立各部门协调联动机制。

（一）联席会议制度

建立宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急联会制度。联席会议每年召开一次，由奉新县人民政府组织，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急工作领导小组全体成员单位参加，共同分析研究宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地在应急工作方面存在的突出问题，协调解决应急工作中的难点问题。

（二）联络员制度

建立联络员工作制度。应急工作领导小组各成员单位各确定一名联络员，负责收集各单位的应急工作情况，反馈应急工作的建议和意见，发生突发环境事件时，各联络员工根据上级领导的指示，相互通知，相互预警。上班时间指令可直接下达至各职能部门负责处置，夜间或节假日指令给应急值班人员，由值班人员组织处置。如需各职能部门共同处置的，同时指令相关部门。如需协调的，及时向分管领导报告，由应急指挥部协调。各职能办公室或值班人员接到应急协调办公室指令后，根据工作职责立即派人员在规定时间内到达现场进行处置。处置人员到达现场后应及时反馈现场情况，对特重大事故，需要增援处置力量或者多部门配合协调处理的事件，处置人员应在到达现场判明情况后报告现场情况，各联动职能部门迅速组织人员到现场进行处置。

（三）确保应急储备

加强应急物资储备库建设，确保物资储备的动态管理，保证及时补充和更新。应急协调办公室全面负责机械车辆的紧急调用，当宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件发生后能有效保证装备机械的合理调度。

（四）加强监测合作

实施预防为主，加强监测管理。实现从单纯应急管理向风险管理、应急管理、危机管理相结合的应急管理转变。宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地应急系统全部实行24小时领导带班和专人值守应急制度。加强日常监管，提高风险分析评估能力，在工作中发现带有倾向性、苗头性问题，讨论研究、及时上报，有效地提高宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件的控制能力。

（五）健全预警机制

建立联动部门一把手组成的应急联动工作组，定期召开联动工作会议，通报监管监测情况，对存在的潜伏性、矛头性问题作出分析预测，提出预警意见。

（六）实施联防联控

当发生重大、特大突发公共事件后，应急协调办公室紧急采取联合应急控制措施。要求各联动部门接通知后立即进入“应急备勤”状态，负责人20分钟内赶到应急指挥部，根据应急指挥部指令，按照职责分工和应急联动处置预案的要求，迅速指挥、调度本单位应急处置队伍、专家队伍和资源，相互协同、密切配合，全面、及时、快速展开应急救援，准确高效地处置宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件。对接通知后推诿拖拉，延误事故救援的相关联动单位负责人按法律、法规规定进行处罚。

3  应急响应

包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。应急响应程序见图3-1所示。

[image: image2.emf]事态研判

启动应急措施

应急处置

水厂应对

制定现场处置方案

预警解除

满足 不满足

响应终止条件

响应终止

水质监测 风险源监控

启动应急措施

信息报告

与通报

事件报告

污染源排查与处置

信息核实

属实

可能影响饮用

水水源地

应急监测

物资调集及应急设施启用

发布预警

预警行动

红色预警

危险消除

预警分级

红色预警

监测信息

处置效果

危险消除

预警

响应

终止

信息

研判

橙色预警

橙色预警

应急响应

应急

措施

图3-1 饮用水水源地突发环境事件应急响应图

3.1  信息收集和研判

3.1.1  信息收集

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应坚持预防为主，早发现、早报告、早处置的原则，政府及相关部门应建立集中式饮用水源地突发环境事件信息收集与共享渠道，组织通过集中饮用水源地或水厂常规水质监督性监测与在线监测、集成水文气象、地形地貌、污染排放、防护措施等渠道收集信息，开展水质快速预测预警；密切关注水源地周围水域水质变化，上游水域或陆域生产、运输工程中发生重大有毒有害物质泄漏、污染，人为破坏造成水源水质污染等可能导致饮用水源突发环境事件的早期信息，及发生在市外、有可能跨流域对集中式饮用水源地造成环境影响事件的信息收集，及时进行综合分析和风险评估，切实做好预测预警工作。

应急管理部门负责通过对危险化学品、辐射源、重点污染源实行环境安全隐患排查，收集其生产、销售、储存、运输、使用及产生、种类、数量、地区分布等预测预警信息，实施风险评估。 

生态环境部门负责通过水源地主要风险源监测监控获取固定源异常排放信息，或通过12369热线获取突发环境事件预警信息。

水利部门负责通过水文水系参数的监测、河道治理、水生生物监测等获得突发环境事件的预警信息。

交通运输部门负责通过车辆、航道、船舶、码头等事故报警获取流动源污染事件的预警信息。

各水环境风险源企业应认真落实主体责任，负责通过环境安全隐患的排查和风险评估收集预警信息，建立健全突发环境事件应急预案并组织演练，防患于未然。预测预警信息应包括：事件的类别、水质异常数据、起始时间地点、可能影响范围、危害紧急程度、级别判定、发展态势以及应采取的相关措施等。

3.1.2  信息研判与会商

通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的应急指挥办公室，应第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）将有关信息报告环境应急指挥部。接到信息报告的环境应急指挥部应立即组织有关部门以及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部。

3.2  预警

3.2.1  预警分级

水源地突发环境事件预警分级与政府有关突发（水）环境事件应急预案的预警分级相互衔接。

预警分为红色预警与橙色预警两级。发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

红色预警：当污染物已进入（或出现在）奉新县饮用水源保护区或其上游连接水体，且本应急工作组应急专家组经研判认为对宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地水质影响可能较大、可能影响水厂取水时为红色预警。

橙色预警：当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入奉新县饮用水源保护区上游连接水体，但应急专家组经研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时即为橙色预警。

3.2.2  预警的启动条件

当发生下列情形时，应立即启动红色预警。

（1）通过信息报告发现，在饮用水水源一级、二级保护区内发生突发环境事件；

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距离水源地上游连接水体的直线距离不足100m的陆域或水域；

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距离水源地上游连接水体的直线距离不足200m的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的；

（4）通过水质监测发现，水源地或其上游连接水体理化指标异常：①在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；②在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的；出现大肠杆菌、石油类、氨氮、COD等指标超标的。

（5）通过监测发现，水源地或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的；

（6）通过监测发现，水源地或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的；

除发生上述情形外，水源地发生的突发环境事件中出现的其他情形应立即启动橙色预警。

3.2.3  发布预警

红色预警信息、橙色预警信息均由宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急协调办公室（宜春市奉新生态环境局）报请奉新县人民政府进行发布。

发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

3.2.4  预警行动

接到宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，应急协调办公室（宜春市奉新生态环境局）应及时核实信息，并立即上报现场应急指挥部、奉新县人民政府，适时采取以下措施：

（1）由奉新县人民政府宣布立即启动本应急预案，经本应急组织机构中应急专家研判后，由奉新县人民政府发布预警信息，宣布进入预警期，并及时通知应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

（2）指令本应急预案应急救援队伍进入应急状况，宜春市奉新生态环境监测站、奉新县卫生健康委员会、江西省奉新润泉供水有限公司立即开展应急监测，密切注意水文、水质和气象条件的变化对宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地的影响，及时掌握并报告事态进展情况；

（3）责令现场应急协调办公室（即宜春市奉新生态环境局）及时收集、报告相关信息，向社会公布反映突发饮用水水源环境事件信息的渠道，加强对突发饮用水水源环境事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作；

（4）组织奉新县人民政府、宜春市奉新生态环境局、奉新县水利局、奉新县农业农村局等相关部门、江西省奉新润泉供水有限公司随时应对突发饮用水水源环境事件进行分析和评估，预测发生突发饮用水水源环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发饮用水水源环境事件的级别；

（5）及时向社会公布与公众有关的突发饮用水水源环境事件预测信息和分析评估结果，按照有关规定向社会发布可能受到突发饮用水水源环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话；

（6）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（7）调集突发饮用水水源环境事件应急所需物资和设备，做好应急保障工作；

（8）根据预警级别，针对突发饮用水水源环境事件可能造成的危害，宜春市奉新生态环境局可以对排放污染物可能导致事件发生的有关生产经营单位实行停运、限产、停产等相应措施，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动；

（9）江西省奉新润泉供水有限公司做好水源和清水储备工作，同时发动群众储备饮用水，采取轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗和污染物的排放。

3.2.4  预警级别的调整与预警解除

发布突发环境事件预警的单位和部门应当根据事态的发展情况和采取措施的效果，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

红色预警信息由宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急协调办公室（宜春市奉新生态环境局）报请奉新县人民政府调整和解除；橙色预警信息由应急协调办公室（宜春市奉新生态环境局）报请奉新县人民政府调整和解除。
经预测证明发生突发环境事件的危害已经消除，发布预警信息的单位和部门应当宣布警报解除，宣传终止预警期，解除应急措施，迅速组织恢复正常的生活、生产秩序。

3.3  信息报告与通报

3.3.1  信息报告通报时限与程序

（1）发生或可能发生突发环境事件，事发单位或个人、江西省奉新润泉供水有限公司责任人应在事发第一时间及时向水源地应急协调办公室（即宜春市奉新生态环境局）报告。

（2）水源地应急协调办公室（即宜春市奉新生态环境局）在事发后或接报第一时间内，应快速组织宜春市奉新生态环境局内部人员进行现场调查核实，查明引发环境事件的污染源，确定污染的基本情况，对突发环境事件的性质和类别作出初步认定。

（3）突发环境事件信息必须坚持速报机制，按照相关要求速报至相关部门。明确发生突发环境事件，事发单位或个人、江西省奉新润泉供水有限公司和责任人应在半个小时之内上报水源地应急协调办公室（即宜春市奉新生态环境局），水源地应急协调办公室（即宜春市奉新生态环境局）应在接报突发环境事件经确认并充分听取应急专家意见基础上后半个小时内上报奉新县人民政府。遇紧急情况，应在半小时内上报，根据情况可以越级上报。

（4）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

对经核实的水源地突发环境事件，水源地应急协调办公室（宜春市奉新生态环境局）或接报的其他单位应向奉新县人民政府和有关部门通告。通报的部门至少应包括宜春市奉新生态环境局、宜春市奉新生态环境监测站、江西省奉新润泉供水有限公司、县水利局、县卫健委等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报县消防救援大队（遇火灾爆炸）、县交通局（遇火灾爆炸、道路运输事故）、县应急管理局、县农业农村局（遇大面积死鱼、病死畜禽引起饮用水源地突发环境事件）等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，事件发生地人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

3.3.2  信息报告和通报内容

水栏关水库突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后首次报告；续报是在查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、污染源、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

3.4  事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布、事故发生点与水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害等情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。
3.5  应急监测

若水栏关水库出现污染事故时，由宜春市奉新生态环境监测站负责制定应急监测方案，奉新县疾病预防控制中心、江西省奉新润泉供水有限公司配合进行监测。在发生水源地突发环境事件时应第一时间制订应急监测方案，对污染物质的种类、浓度、影响范围进行监测，并对监测数据审核和汇总分析，判断水源地突发环境事件的变化趋势及可能的危害，为现场处置工作提供决策依据。

应急监测方案应包括以下内容：

（1）确定监测因子

①对于流动源污染，可以通过询问当事人、查看运载记录或者从移动载体泄漏物中获得可能产生的污染物信息来确定监测项目，主要监测因子为石油类等（过境车辆不运输其他化学类物质）。

②对于未知源污染，监测项目的确定须从事件的现场特征入手，结合事件周边的交通及地理环境现状进行综合分析来确定监测项目，必要时咨询组专家意见。根据固定源、流动源以及非点源的调查情况，监测因子主要为COD、氨氮、石油类等。

（2）布设监测点位

当宜春市奉新生态环境监测站接到突发性污染事故报告后，应迅速启动应急监测方案，配备必要的应急监测设备到达现场展开应急监测工作。若水栏关水库发生污染事故，应在事故发生地及其下游布置监测断面，同时在事故发生上游一定距离布设对照断面。根据对调查范围内存在的固定源、流动源以及非点源的分布情况，监测点位包括上游连接水体汇合处、二级保护区入界处预警断面、一级保护区与二级保护区分界处等监测断面、取水口断面。

（3）现场采样与监测

①采样防护。采样和监测人员应根据水源地突发环境事件泄漏物的理化性质采取必要的防护措施，如防毒口罩、耐酸碱防毒手套、防酸碱长筒靴等，做好自身防护工作。

②采样频次的确定。主要根据污染状况、不同的环境区域功能和事件发生地的污染实际情况来确定。距离水源地突发环境事件发生时间越短，采样频次应越高。

③采样和分析方法。现场采样方法及采样量、现场监测仪器和分析方法应参照相应的监测技术规范和有关标准，并做好质量控制和保证及记录工作。

表3.5-1 监测项目和监测方法一览表

	监测项目
	推荐监测方法
	方法来源

	CODcr
	重铬酸盐法
	GB 11914-89

	NH3-N
	纳氏试剂比色法
	HJ 535-2009

	石油类
	红外分光光度法
	HJ 637-2012


注：以上只说明部分污染物分析方法。

④监测数据的整理分析和上报。应本着及时、快速报送的原则，以电话、传真、监测快报等形式立即上报给奉新县应急指挥中心，作为决策的依据。

3.6  污染源排查与处置

3.6.1  明确排查对象

当宜春市奉新生态环境监测站进行常规水质监测发现水质异常且污染物来源不确定时，现场应急工作组中应急处置组应负责开展溯源分析。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药使用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、油气管线、加工和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查采矿及选矿的工业企业（含化工园区）。尾矿库、危险度物储存单位、危险品仓库、危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。 
3.6.2  切断污染源

对宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地及水源保护区由宜春市奉新生态环境局负责实施切断污染源；对宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地及水源地边界向上游连接水体及周边汇水区域流程范围内的水域和分水岭内的陆域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄露的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、关闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域蔓延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（4）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

3.7  应急处置

3.7.1  现场处置方案

（1）经现场调查和监测，初步分析确定主要污染源和污染物时，现场环境应急指挥部指挥各应急救援队伍采取一切措施控制、消除污染物污染的范围、程度，如切断泄漏源、关闭闸门、打捞污染物、引水冲洗等，必要时通知水厂和居民停止取用水。制定水质应急监测方案，及时掌握取水口水质污染趋势和动态变化。

（2）当确定饮用水水源受污染时，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地直接管理单位通知江西省奉新润泉供水有限公司迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如原水污染以现有净化工艺不能控制时，江西省奉新润泉供水有限公司应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

（3）当水源地水污染危及人群健康时，奉新县人民政府协助当地医院迅速开展医疗救治工作。如污染造成环境恶化，危及居民健康时应建议组织疏散人群。

（4）根据水源地水污染情况，监测中心、卫健委等相关单位和部门增加对水源地各断面的监测样本和监测频次，加大监测力度，及时掌握水质变化趋势，向应急处置提供有力的决策依据。

（5）在水源地水污染得到有效控制，江西省奉新润泉供水有限公司可恢复取水时，江西省奉新润泉供水有限公司应对取水、输水、净水、蓄水和配水等设备、设施进行清洗消毒，经对出厂水、末梢水检测合格后方可正式供水。

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下：
（1）水华灾害突发事件。对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

（3）应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。

针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如表3.7-1所示。
表3.7-1适用于处理不同超标项目的推荐技术

	超标项目
	处理技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧－生物活性炭

	铁、锰
	锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧－生物活性炭

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	生物活性炭、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性炭吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法


3.7.2  供水安全保障

应急供水保障组须掌握供水单位的应急监测能力、深度处理设施的处理能力和启动时间、备用水源启动时间等。建立向供水单位通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。

江西省奉新润泉供水有限公司应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。奉新县人民政府对中心城区的桶装水、矿泉水、纯净水和备用水源进行统一调配，确保居民必要的生活用水；水厂清水池储备水要根据给水管网分布情况，在城区内实行分时段、分片区或分社区供水，尽量延长生活用水供水时间，同时，对城郊居民采用洒水车、消防车送水。

3.8  物资调集及应急设施启用

应急物资保障组负责物资调集。水源地环境事故应急物资、设备储备库依托奉新县消防救援大队、奉新县应急管理局、奉新县人民医院及其他医院等。
应急物资保障组负责物资调集。联系人员如下表3.8-1。

表3.8-1物资调集联系人员

	江西省奉新润泉供水有限公司负责人及工作人员
	确保本公司应急物资充足，事故状态下尽量确保出厂水质达标。

	财政局相关负责人及工作人员
	负责应急物资款项的拨付等。

	应急管理局相关负责人
	（1）为救援行动提供物质保证（包括污染物吸附、中和的材料及药剂，挖掘或设置临时围堰的器材，监测器材和指挥通信器材等）；

（2）尽快消除事故后果和影响，保持社会稳定，尽快恢复水厂取水正常秩序。


3.9  舆情监测与信息发布

水源地现场应急指挥部综合组在突发环境事件发生后，应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。信息发布的形式可采取授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等形式向公众发布。任何单位和个人未经现场应急指挥部授权，不得向社会发布关于水污染事件的信息。
3.10  响应终止

3.10.1  响应终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件： 

（1）进入饮用水水源地陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至保护区外，未发生向水域扩散的情况。

（2）进入饮用水水源地水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外（突发事件缓冲区），没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家建议可恢复正常取水时。

3.10.2  响应终止程序

（1）确认终止时机由事件责任单位提出，经应急指挥部批准，并上报当地政府。

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

3.10.3  响应终止通告

应急解除后通知相关部门事故危险已解除。

（1）由应急指挥部根据现场的实际情况，宣布本次事故已解除，应急结束。

（2）通过电话和新闻媒体通知周边居民、乡镇和有关单位本次危险已正式解除。

3.10.4  响应终止

（1）对事发现场场地、受污染设备进行清洁净化；
（2）对于此次发生的环境事故，对起因、过程和结果进行总结，并向有关部门做详细报告。配合相关政府部门的调查，防止类似问题的重复出现；

（3）根据实践经验，应急领导小组负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；

（4）保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。补充消耗的应急救援物资。

4  后期工作

4.1  后期防控

应急响应终止后，后期处置工作主要由宜春市奉新生态环境局、奉新县水利局、宜春市奉新生态环境监测站负责，如针对泄露的油品、化学品进行回收；由宜春市奉新生态环境监测站进行后期污染监测，宜春市奉新生态环境局、水利局等部门负责治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事故场地及蔓延区域的污染物清除完成后，由宜春市奉新生态环境局、奉新县水利局等部门对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

4.2  事件调查

应急响应结束后，由奉新县应急管理局负责牵头，奉新县水利局、宜春市奉新生态环境局等相关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

4.3  损害评估

应急响应结束后，由应急指挥部组织技术人员和环境应急专家组织实施事故应急响应损害评估。根据环境应急过程记录、现场各专业应急救援队伍的总结报告、应急指挥部掌握的应急情况、环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响、公众的反映等，客观、公正、全面、及时的开展突发环境事件应急处置工作评估，并编写评估总结报告，及时上报上级有关部门备案。评估总结报告包括以下主要内容：

（1）环境事件等级、发生原因及造成的影响；

（2）环境应急任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总体要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

（6）环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

（7）发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

（8）成功或失败的典型事例；

（9）应急处置能力评估结论；

（10）应急预案的修订建议。

4.4  善后处置

（1）配合政府其他部门做好事故的善后工作。

（2）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任。

（3）奉新县人民政府组织专家对涉及饮用水水源突发环境事件的影响范围进行科学评估，并提出生态环境修复的建议，必要时也可开展污染损害鉴定工作，在相关部门的监管下，根据专家提出的生态环境修复建议，对受污染的水体、土壤以及生态环境进行恢复，确保饮用水水源各项指标达到标准值。

（4）宜春市奉新生态环境局协同奉新县人民政府做好受灾人员的安置工作，组织专家对受灾范围进行科学评估，并根据评估结果对受灾对象的损失予以赔偿。

5  应急保障

5.1  通信与信息保障

应急指挥部要逐步建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统。电信、移动、铁通、联通、邮政等部门负责通信与信息线路的维护工作，确保通信畅通。

5.2  应急队伍保障

各乡镇（场、管委会）、应急指挥部各成员单位要建立突发环境事件应急救援队伍，并不断加强其应急能力建设，培养一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急力量，保证在饮用水水源突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。同时应加强对专业应急救援队伍的管理，规范调动程序和管理制度，加强对专业队伍人员的培训与演练。

5.3  应急物资保障

应急物资保障组、消防、生态环境、公安、交通运输部门等制定应急物资及车辆调配方案，各级领导机构制定抢险、救援物资调配方案。发生事故时，由奉新县人民政府统一对物资进行调配，由现场应急工作组物资保障组负责配合，确保物资及时供应。应急指挥部各成员单位要充分发挥职能作用，在发挥现有应急能力基础上，根据工作需要和职责要求，加强污染源检验、鉴定和监测设备建设。增加应急处置、快速机动和自身防护装备、物资的储备，不断提高应急监测、动态监控和现场处置能力。

5.4  经费保障

突发环境事件应急保障资金（包括水源地应急预案演练、修订及应急处置等费用）由财政局给予安排和拨付。财政局将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算，应急处置结束后，据实核销应急处置费用，加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

5.5  其他保障

饮用水水源水质污染事件发生后，奉新县人民政府和公安部门应及时做好人员疏散、现场控制、交通管制等工作，维护公共秩序。

奉新县人民政府要加强急救医疗服务网络建设，提高医疗卫生机构应急救治能力；强化应急检测人员培训，提升饮用水水源卫生应急检测水平。在饮用水水源水质污染事件中出现人员中毒、伤亡等情况时，相关医疗卫生机构要及时做好人员救治工作。

6  附则

6.1  名词术语解释

（1）集中式地表水饮用水水源地：指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的集中式地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

（2）饮用水水源地：指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源地（以下简称水源地）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源地外划定准保护区。

（3）集中式地表水饮用水水源地风险物质（以下简称水源地风险物质）：指《地表水环境质量标准》中表1、表2、表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

（4）饮用水水源地突发环境事件（以下简称水源地突发环境事件）：指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源地或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（以下简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（5）水质超标：指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的III类水质标准或标准限值的要求。

（6）环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（7）先期处置：是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

（8）后期处置：是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

（9）经济损失：包括环境污染行为造成的财产损毁、减少的帐面价值，为防止污染扩大以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。

（10）环境应急监测：是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（11）泄漏处理：泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（12）应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

6.2  预案解释权属

水源地应急预案的解释权由奉新县人民政府负责。

6.3  预案演练和修订

6.3.1  预案演练

宜春市奉新生态环境局和有关环境事件专业主管部门应定期组织不同类型的环境应急实战演练活动，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

6.3.1.1  应急演练的组织

（1）一般突发环境事件应急演练的组织

应按照本预案或各种部门预案，定期（每年组织一次）组织宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一般突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件的技能，增强实战能力。

应急演习由应急协调办公室统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，由相关部门及应急小组成员协助，针对应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将应急演练过程以录像形式记录下来。演练组织流程[image: image3.jpg]RiEE: EHEARBA
SERIEK
v

BlRiEE: ERANAEERBK, HEDEN
EEFRBRK, FHAKFBE/K

EMTIEA: FHEARBA, BEEHEHESFEL

= Mepil, FFHEAFIR, EHANRE, EHEANAE
WRHAE: BEEHE R, EHEDEREERR, HEDERESHR
HESTHRR B ERAXBENF. FHESRE, FHEMY
B, EHEARARR, ERARIKNE, EHAL

BITHBCER . EHEHEMHRBEAN, RTHARB
. IEEEMEARIOKERARF S

> HUGRAEED | I

A A v v \ A
SBEE mAlNE Ak SEMAREE sam

' i - EEFERSEERE o

— " e REEER
pRaENaEERS MEESEFEST BE kAR . SWANHE, H mEFENARERE
Ao e 8 REMESL, 5 2ol kg EEFLTIRD k. BEDEHELH
HANEREA, & e Lt e =FANER, EHE R, #HEKFBE
HAKHR, $MAK LFREBIRITE REMEL, SHAD KFR, EFEEANR EOSRBLNIL
Sabm SEnRy EEFARIKER el el 5B, #HEIRES . hBARE I
EATRR, FHEZ e HoABRARFALE e B Tl
B, EHAARK Lasm NHARSS n ’
oo TN RHA

IEARMARMKE
PRABIFAERER 1M




见图6.3-1。
图6.3-1  演练组织流程

（2）较大及以上突发环境事件应急演练的组织

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地较大及以上突发环境事件应急演练的组织应急实战演练应由奉新县人民政府定期组织（每年组织一次），宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地应急工作领导小组成员、单位组成，共同参与应急演练，提高各部门应急救援队伍的应急处置能力，加强部门间应急联动、协作。

应急演习由奉新县人民政府统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，由水源地应急工作领导小组成员协助，针对应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将应急演练过程以录像形式记录下来。演练组织流程见图6.3-2。

[image: image4.png]


[image: image5.png]1

A Eie

Lo o -

R e ST i/
B0,

IR g




[image: image6.png]e

e
i

axn
7R

=
- SRR 20090007 ¢.00500° NEA0° QD0 CU.OPMAES BIE020. 10853 BAREE)s 0988 HEHS2s 00,

nE

WEX
DR

LTI
wxn
FE.
R
Yot
wa
=um”
an i
e
i

vxa

mns

nz

e

e

waE

e

nER
s
o =% zum
WE¥ . -
3, ard®
e & PMEoeam



[image: image7.png]ES ES





[image: image8.png]PAAKBE RSN i

e |e—

[EE WREIRKBHRA,  BEEE WNE BEERERR
FHABAEMRER  WEE ey
#
)
WA BRI OERERR s HERHEE
i e P g
R i TR
SRR g SRR
o SR
—r el RAR-ERT N
g RESHERAA ALK AR 2 A ﬁ;:ig‘;;ﬂ
T o St e
b S
) S
0 et G, ke SR RRATIE
ISR R ;
oA R>Ry, FIHERE AF
v i
AR A
E233
W n | TEEARAY KW RAMESN. BH NG
EREATF RIS i
R
| WWE MR Kk, Rdggs RS

SR



[image: image9.png]


[image: image10.png]V1L

<«




6.3.1.2  

图6.3-2演练组织流程

6.3.1.2  应急演练内容

根据宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地潜在的事故风险，演练的内容可包括：危险化学品运输车辆发生交通事故污染宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地应急演练；居民生活污水发生泄漏排入宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地应急演练等。

6.3.1.3  应急演练参加人员

（1）参演人员：在应急组织中承担具体任务的人员。

（2）控制人员：控制时间进度的人员。

（3）模拟人员：演练过程中扮演或代替应急组织和部门的人员。

（4）评价人员：对演练进展情况予以记录的人员。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构及观众。

6.3.1.4  演练实施的基本过程

（1）准备阶段

确定演练日期，成立一个临时演练策划组。策划者编制演练方案，确定演练的目标、原则、范围、参演部门，确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。同时，策划组应确定评价人员数量和应急办公室组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工。应急办公室组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练进行桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程。总结演练应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演练目标。

（2）实施阶段

演练实施阶段是指宣布初始时间到演练结束的整个阶段。演练过程中参演应急人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演人员根据自己对最佳解决方法的理解，对事故作出响应行动。策划者的作用是宣布演练开始和结束，以及解决演练过程中的矛盾。

（3）总结阶段

主办演习的各级应急部门应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。演练结束后应对演练的效果作出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，划分为不适项、整改项和改进项。分别进行纠正、整改、改进。

6.3.1.5  演练结果评价

（1）通过演练观察识别出应急准备缺陷。

（2）查出需要整改项。

（3）改进应急项目不足部分。

6.3.1.6  应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

6.3.2  预案修订

6.3.2.1  预案管理

本预案经奉新县人民政府批准后实施，由奉新县人民政府办公室印发，奉新县人民政府负责解释。

本预案根据情况变化，由奉新县人民政府对预案进行修订和完善。

6.3.2.2  预案的修订

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地环境应应急协调办公室负责对本预案进行维护，根据实际需要和情势变化，依据集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）对宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案进行修订，并每年对本预案进行一次检查和评估、进行一次演练，必要时对本预案进行修订。

维护工作的主要内容是在应急组织机构或联系方式等基本情况或主要风险源情况发生变化，应急物资品种、数量、布局等发生局部变化时，对本预案相关内容及时进行更新，并及时报送奉新县人民政府。

6.4   预案实施日期

本预案经奉新县人民政府批准后实施，由奉新县人民政府办公室印发，本预案自印发之日起施行。

7 附图及附件

附图1  奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急响应图

附图2  奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急组织指挥体系框架图

附图3  水拦关水库所在地理位置图

附图4  奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一二级保护区范围图

附图5  水栏关水库现场照片

附件1  应急队伍数据库

附件2  应急工作组部门及职责

附件3  适用于处理不同超标项目的推荐技术

附件4  应急物资储备库

附件5  奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部成员值班通讯录

附图1
奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急响应图

[image: image11.png]




附图2
[image: image12.png]b1

«



奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急组织指挥体系框架图

附图3
水拦关水库所在地理位置图



附图4
奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一二级保护区范围图

附图5
水栏关水库现场照片

附件1
应急队伍数据库

	应急组织指挥机构
	责任人
	办公室电话
	日常职位
	日常职责
	应急职责

	总指挥
	王辉
	0795-4539170
	分管生态环境副县长
	（1）贯彻执行国家、当地政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求；

（2）组织编制、修订和批准水源地应急预案；

（3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

（4）协调保障水源地突发环境事件应急管理经费。
	（1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

（2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令；

（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

（5）组织开展损害评估等后期处置工作。

	副总指挥
	陈兆虎
	0795-886989
	县应急管理局局长
	（1）协助总指挥开展有关工作；

（2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；

（2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

（3）负责提出有关应急处置建议；

（4）负责向场外人员通报有关应急信息；

（5）负责协调现场与场外应急处置工作；

（6）停止取水后，负责协调保障居民用水；

（7）处置现场出现的紧急情况。

	
	涂发明
	0795-4622025
	宜春市奉新生态环境局局长
	
	

	
	胡冬根
	0795-4622883
	县水利局局长
	
	

	应急协调办公室
	涂发明
	0795-4622025
	宜春市奉新生态环境局局长
	（1）组织编制、修订水源地应急预案；

（2）负责水源地应急预案的日常管理工作，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（4）收集整理有关事件数据。

	专项工作组
	魏龙伟
	18270589696
	奉新县人民政府
	制定所辖区域饮用水水源地突发环境事件应急救援和应急保障预案。
	（1）负责饮用水水源地突发环境事件的先期处置，并在应急指挥部的统一领导下，会同奉新县相关部门做好事故现场处置工作。

（2）协助调集应急物资，负责协调解决事故应急处置所需当地的人员、设备、车辆、物资等，组织发动当地群众投入救援工作。

协同相关部门分析污染事故原因，负责处理排污单位。

（3）启用应急（备用）水源和改路供水方案，保障城乡饮用水安全。

（4）负责通知污染区域内群众停止取水。

（5）按照属地管理原则做好饮用水水源地及上游环境保护等各项工作。

	
	黄卫民
	13707053737
	县公安局常务副局长
	--
	查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。

	
	杜博
	18779523172
	县消防救援大队大队长
	--
	在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。

	
	戴江
	0795-4610666
	县财政局局长
	负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。
	负责保障水源地突发环境事件应急处置的费用。

	
	付豹贵
	0795-4618466
	自然资源局局长
	规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件处置的场地。
	负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。

	
	涂发明
	0795-4622025
	宜春市奉新生态环境局局长
	开展水源地污染防治的日常监督和管理。
	督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

	
	胡冬根
	0795-4622883
	县水利局局长
	负责指导水源地水利设施建设和管理。
	按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。

	
	刘祖飚
	0795-7181216
	县交通局局长
	负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施维护等。
	协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

	
	宋秉忠
	0795-4622256
	县农业农村局局长
	管理暴雨期间入河农灌退水排放行为进行，防范农业面源导致的水源地突发环境事件。
	协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。

	
	何南平
	0795-4618879
	县卫健委主任
	负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。
	负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。

	
	陈兆虎
	0795-886989
	县应急管理局局长
	（1）防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报及通报事故信息。

（2）负责应急物资的购买。
	（1）协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。

（2）在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。

（3）负责应急物资的购买、调配应急物资等。

	
	陈隆财
	13979550799
	县气象局局长
	及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。
	负责应急期间提供水源地周边气象信息。

	
	宋芸
	0795-7186618
	澡下镇镇长
	负责本辖区内饮用水源地保护区的行政管理，制定饮用水源地保护区管理制度，采取措施禁止任何污染饮用水源地保护区的活动。
	协同各部门做好应急管理。

	
	梁国华
	0795-7901721
	县生态环境监测站
	负责饮用水水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。
	负责应急监测。

	
	柳林明

余强
	18779525756

13576597678
	江西省奉新润泉供水有限公司负责人
	取水口及水厂日常管理工作。
	事故状态下，加大水厂进水、出水的水质监测频次，根据监测数据及时调整制水系统的运行参数，保障水厂出水水质达标。


附件2
应急工作组部门及职责
	应急组织机构
	成员单位
	主要负责人和联系方式
	日常职位
	应急职责

	应急处置组
	由奉新县应急管理局牵头，奉新县公安局、江西省奉新润泉供水有限公司、奉新县消防救援大队、奉新县水利局、奉新县农业农村局、宜春市奉新生态环境局、奉新县交通局、奉新县人民政府等相关部门及参加，并视情况可另行确定增加部门。
	魏龙伟18270589696
	奉新县人民政府相关负责人
	事故状态下，及时上报相关单位，平时定时定点巡查区域污染源情况。

	
	
	王宜新

13707955700
	县公安局相关负责人
	负责事故状态下设置警戒区、安全区，负责人员疏散撤离工作。

	
	
	张峻

15180536292
	宜春市奉新生态环境局相关负责人及工作人员
	（1）负责水源保护区的监管，发现污染事件进行初步处置；

（2）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度各方面人力、物力加强处置工作；

（3）开展溯源分析工作。

	
	
	邓阳

13979513600
	县水利局相关负责人
	协助河道污染应急处理，参与水环境事件应急处置工作。

	
	
	李百贤13870564888
	县农业农村局党委委员
	负责指导农田污水引发的水源地水质污染的处置工作，必要时请求奉新宜春市奉新生态环境局的援助。

	
	
	范小明

13707004127
	县应急管理局相关负责人
	负责指导桥梁、水源地两岸公路油罐车泄漏事故的处置工作，必要时请求消防救援大队、奉新宜春市奉新生态环境局的援助。

	
	
	杜博

13979595119
	县消防救援大队相关负责人
	负责紧急状态下现场污染物消除、围堵和削减等各项工作。

	
	
	魏振宇

13907953607
	县交通局相关负责人及工作人员
	协助奉新县应急管理局桥梁、水源地两岸公路油罐车泄漏事故的处置工作。

	
	
	李立新13970550839
	江西省奉新润泉供水有限公司负责人
	事故状态下，加大水厂进水、出水的水质监测频次，根据监测数据及时调整制水系统的运行参数，保障水厂出水水质达标。

	应急监测组
	由县生态环境监测站牵头，江西省奉新润泉供水有限公司参加
	梁国华

0795-7901721
	环境监测站负责人
	①负责制定现场监测方案，组织迅速开展现场应急监测工作；

②负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

③负责应急期间的饮用水水源地、江西省奉新润泉供水有限公司和管网末梢水的水质监测，并及时将监测数据进行整理形成报告后上报应急指挥部。

④确保水厂应急物资充足，事故状态下尽量确保出厂水质达标。

	
	
	熊志忠13517045617

刘卫珍13879562038
	江西省奉新润泉供水有限公司相关负责人
	

	应急供水

保障组
	由奉新县水利局牵头、江西省奉新润泉供水有限公司、宜春市奉新生态环境局、县生态环境监测站、奉新县卫健委等有关部门的人员参与。
	郭宇

13970555787
	县水利局局相关负责人
	①奉新县水利局牵头，组织相关单位，负责对接奉新县人民政府，明确应急供水保障方案，在发生水资源突发污染事故时，协调奉新县政府启动应急供水保障方案，合理调度饮用水水源；

②负责指导江西省奉新润泉供水有限公司启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

③奉新宜春市奉新生态环境局、奉新县卫健委组织对污染带上游、下游分别设置断面、取水口断面进行采样监测，确保取水安全。

	
	
	岳威

15909454884
	宜春市奉新生态环境局相关负责人及工作人员
	

	
	
	梁国华13707053345
	生态环境监测站负责人及工作人员
	

	
	
	熊上起

13576153388
	县卫健委相关负责人及工作人员
	

	
	
	柳林明18779525756

余强

13576597678
	江西省奉新润泉供水有限公司相关负责人
	

	应急物资

保障组
	由奉新县应急管理局牵头，奉新县财政局、宜春市奉新生态环境局、奉新县公安局、奉新县水利局、奉新县卫健委等部门及相关乡镇政府（场、管委会）参加，视具体情况可另行确定增加部门。
	范小明

13707004127
	县应急管理局相关负责人及工作人员
	（1）奉新县应急管理局负责制定应急物资保障方案，为救援行动提供物质保证（包括污染物吸附、中和的材料及药剂，如吸油毡、砂石、围油拦围、稻草、活性炭或设置临时围堰的器材，监测器材和指挥通信器材等）；

（2）奉新县财政局负责应急物资款项的拨付等。

（3）奉新县公安局、奉新县应急管理局指导奉新县相关镇做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；尽快消除事故后果和影响，保持社会稳定，尽快恢复水厂取水正常秩序。

（4）奉新县综合行政执法局统筹建设自来水公司的应急能力，建设水厂的深度处理系统，确保水厂应急物资充足，事故状态下尽量确保出厂水质达标。

（5）奉新宜春市奉新生态环境局、奉新县卫健委储备应急监测设备，提高应急监测能力，应急时做好水质分析工作。

（6）奉新县水利局充分调度水上应急设施，利用上下游电站大坝的水利设施进行泄水、关闸等措施来应急。

	
	
	梁国华

13707053345
	宜春市奉新生态环境局相关负责人及工作人员
	

	
	
	廖建秋13807954096
	县财政局相关负责人及工作人员
	

	
	
	王宜新

13707955700
	县公安局相关负责人
	

	
	
	赵颖

13979595072
	县水利局相关负责人
	

	
	
	邓近清13607053216
	县卫健委相关负责人及工作人员
	

	综合组
	由奉新县应急管理局牵头，宜春市奉新生态环境局、奉新县水利局主要领导及相关部门参加，协调组织事故现场处置工作，并视情况可另行确定增加部门。
	范小明

13707004127
	县应急管理局相关负责人
	①协调各应急小组的行动，及时传达应急指挥部的指令，通报各应急小组的应急工作情况，指导落实各项应急措施，最大限度地减轻环境危害；②负责应急工作情况、指示、信息的报告、信息发布、传达请求援助以及舆情应对等工作；③负责环境应急过程记录，评价应急行动，组织编写事件报告；④负责协调组织环境应急工作的各种保障。


附件3

适用于处理不同超标项目的推荐技术

	超标项目
	推
荐
技
术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；

活性炭吸附；

化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；

混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；

离子交换法；

电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；

深度处理：臭氧－活性炭

	铁、锰
	锰砂；

化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；

深度处理：臭氧－活性炭

	挥发性有机物
	活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、活性炭；

氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	活性炭、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；

消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属

（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；

活性炭吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；

微滤法；

气浮法；

臭氧氧化法；

拦截与打捞法


附件4
应急物资储备库

	序号
	名称
	数量
	单位
	功能
	存放地点

	1
	塑胶手套
	50
	副
	身体防护
	应急物资库

	2
	雨衣
	5
	件
	
	

	3
	救生衣
	8
	件
	
	

	4
	雨鞋
	5
	双
	
	

	5
	口罩
	40
	副
	
	

	6
	正压式空气呼吸器
	2
	瓶
	
	

	7
	隔离式防毒面具
	2
	副
	
	

	8
	防护服
	2
	件
	
	

	9
	绝缘服
	2
	件
	
	

	10
	验电器
	2
	根
	应急抢险
	

	11
	编织袋
	100
	个
	应急抢险
	

	12
	反光背心
	10
	件
	
	

	13
	手电筒
	5
	个
	
	

	14
	潜水泵
	2
	部
	
	

	15
	反光锥
	10
	个
	
	

	16
	反光贴
	5
	卷
	
	

	17
	防护眼镜
	2
	副
	
	

	18
	防毒面具
	2
	个
	
	

	19
	聚合氯化铝
	20
	吨
	清污药剂
	

	20
	原子吸收仪，原子荧光仪，气相色谱仪，紫外分光光度计，浊度仪，电导率酸度计，余氯测定仪等应急监测仪器。
	应急监测
	江西奉新润泉供水有限公司

	21
	心电监护仪、注射泵、输液泵、简易呼吸器、电动吸引器、除颤仪各5台。
	急救
	奉新县人民医院

	22
	消防车11辆、消防栓509个、灭火器10个
	消防救援
	奉新县消防救援大队


附件5

奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部成员值班通讯录

	成员单位
	值班电话
	分管领导
	联络员

	
	
	姓名
	职务
	姓名
	职务
	电话

	奉新县人民政府
	0795-4539170
	王辉
	副县长
	魏龙伟
	政府办干部
	18270589696

	奉新县应急管理局
	0795-4628846
	陈兆虎
	局长
	范伟
	干部
	15070587658

	宜春市奉新生态环境局
	0795-4622025
	涂发明
	局长
	岳威
	办公室主任
	15909454884

	奉新县水利局
	0795-4622883
	胡冬根
	局长
	熊伟
	水资源股长
	18879557593

	奉新县公安局
	15007953879
	王宜新
	副局长
	谢克金
	治安大队民警
	15007953879

	奉新县消防救援大队
	0795-4509066
	杜博
	大队长
	许祖梁
	副站长
	13970548881

	奉新县卫生健康委员会
	0795-4618879
	何南平
	党委书记主任
	邓近清
	党委委员
	13607053216

	奉新县交通局
	0795-7181216
	刘祖飚
	局长
	魏振宇
	办公室主任
	13907953607

	新县气象局
	0795-4622159
	陈隆财
	局长
	邹惠隆
	气象台长
	18720672795

	奉新县财政局
	0795-4622877
	戴江
	局长
	叶春霄
	经建股股长
	13807955910

	奉新县自然资源局
	0795-4618466
	付豹贵
	局长
	胡爱华
	规划股股长
	13907055601

	奉新县农业农村局
	0795-4622190
	宋秉忠
	局长
	黄越
	干部
	13576531309

	澡下镇人民政府
	0795-7186618
	宋芸
	镇长
	叶祥标
	水管站负责人
	13879520749

	宜春市奉新生态环境监测站
	0795-7901721
	梁国华
	站长
	梁国华
	站长
	13707053345

	奉新县人民医院
	0795-4622448
	胡俊
	院长
	徐祖文
	副院长
	13767503998

	江西省奉新润泉供水有限公司
	0795-4619799
	李宾东
	公司负责人
	柳林明

余强
	安全员
	18779525756

13576597678


奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地基础状况调查和风险评估（修订）

目录

1  总则
103
1.1  评估目的
103
1.2  编制依据
103
1.3  编制原则
106
1.4  适用范围
106
1.5  评估程序
106
2  水源地基础环境调查
107
2.1  水源地基本情况
107
2.2饮用水水源地自然地理特征
110
3  环境风险源与评估
115
3.1  风险源识别
115
3.2  环境风险源评估
129
3.3  风险管理和防范措施
130
4  环境风险分析
135
4.1  突发环境事件典型案例库
135
4.2  流动风险源突发环境事件情景分析
139
4.3  非点源风险源突发环境事件情景分析
140
4.4  环境风险应急能力评估
141
5  应急资源调查
142
5.1  突发环境事件所需应急资源
142
5.2  环境应急人力资源调查
143
6  附图及附件
145
专家评审意见及修改单
164
1  总则

1.1  评估目的

为了规范集中式地表水饮用水水源地应对突发水环境事件的各项工作，提高宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地应对突发环境事情的处置能力，快速处置饮用水水源地突发环境事件，最大程度降低固定源、流动源、非点源引发的突发事件对饮用水水源地水质的影响。根据《突发环境事件应急预案管理办法》、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》、《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》、《环境污染事故应急预案编制技术指南》和《江西省突发事件应急预案管理办法》等有关规定，结合宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地实际情况，特编制本预案。

1.2  编制依据

编制依据中的法律法规、技术规范等 文件均为本预案编制时最新版本，包括以上文件所有修改单。编制依据中提及的法律法规、技术规范等 文件如有修改，最新版本（包括以上文件所有修改单）适用于本预案。

1.2.1  法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日起施行）；

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

（5）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（（89）环管字第201号，修订本）；

（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（7）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（9）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（10）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

（11）《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

（12）《江西省水资源条例》（2006.4.1修订）；

1.2.2  技术规范、标准

（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006.1.8）；

（3）《国家安全生产事故灾难应急预案》（2006.1.22）；

（4）《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589-2010)；

（5）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)；

（6）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ774-2015)；

（7）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2015] 4号）；

（8）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》 （生态环境部公告 2018年第1号）；

（9）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

（10）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）

（11）《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) ；

（12）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（13）  《江西省地表水（环境）功能区划说明（定稿共同印发稿）》（20070807）；

（14）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（15）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；

1.2.3  相关资料和文件

（1）江西省人民政府关于同意划定、撤销部分县级及以上城市饮用水水源保护区范围的批复（赣府字〔2018〕85号）

（2）宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市突发环境事件应急预案》《宜春市中心城区（袁河）集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》的通知（2021-03-20）
1.3  编制原则

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件在处置时应遵循以下原则：

（1）以人为本，积极预防，减少危害。构建饮用水环境风险防范体系，及时控制、消除污染隐患。

（2）整合资源，科学预警。整合信息，准确研判，及时公告，实现饮用水突发环境事件预测预判。

（3）强化能力，充分准备。加强水源地预案体系建设，构建完善的应急指挥平台、联动机制，强化能力保障，全面提升应急能力。

（4）分级响应，妥善应对。政府领导，分级响应，高效处置，减少饮用水突发环境事件损害。

1.4  适用范围

根据《集中式地表水饮用水水源环境地保护指南》（试行），水源地污染源调查范围为：宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地保护区一级保护区0.245km2（其中陆域0.15km2）、二级保护区20.755km2（其中陆域20.025km2）及周边汇水支流上游的水域和分水岭内的陆域范围。

1.5  评估程序

本次宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地环境风险评估的程序如图1.5-1所示。

图1.5-1 环境风险评估程序

2  水源地基础环境调查
2.1  水源地基本情况

2.1.1  水源地划定由来

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、环保部《关于开展全国城市饮用水水源环境状况评估工作的通知》（环办〔2011〕4号），环保部和水利部《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》、江西省人民政府关于同意划定、撤销部分县级及以上城市饮用水水源保护区范围的批复（赣府字〔2018〕85号）等相关文件要求，结合宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地的实际情况，最终编制了饮用水源保护区划定方案。
2.1.2  地理位置

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地保护区划分，主要涉及澡下镇及仰山乡管辖的范围，取水口位置经度115°8′32.83″、纬度28°49′48.95″。

2.1.3  奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地范围

根据《江西省人民政府关于同意划定、撤销部分县级及以上城市饮用水水源保护区范围的批复》（赣府字〔2018〕85号）划定的范围，饮用水源一、二级保护区的范围及相关的水质标准如下：
一级保护区：

①一级保护区水域范围：自取水口算起，以取水口为圆心，半径300m范围的水域，面积0.095km2；

②一级保护区陆域范围：与水域相邻，取水口侧正常水位线以上200m范围的陆域，面积0.150km2；

一级保护区的水质标准不得低于国家规定的《GB3838-2002地表水环境质量标准》二类标准，并须符合国家规定的《GB5749-85生活饮用水卫生标准》的要求。

二级保护区：

①二级保护区水域范围：除一级保护区以外的整个水栏关水库水域以及上溯2km的三条入库支流，宽度为多年平均水位对应宽度。面积0.730km2；

②二级保护区陆域范围：一级保护区以外，与水域相邻迎水面第一重山脊线以内全部陆域，面积20.025km2；二级保护区的水质标准不得低于国家规定的《GB3838-2002地表水环境质量标准》三类标准，并保证一级保护区的水质能满足规定的标准。

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一二级保护区范围图详见附图1

表2-1-1 奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地保护区划分

	名称
	范围
	面积（km2）

	
	水域
	陆域
	

	一级保护区
	自取水口算起，以取水口为圆心，半径300m范围的水域，面积0.095km2
	与水域相邻，取水口侧正常水位线以上200m范围的陆域，面积0.150km2
	0.245

	二级保护区
	除一级保护区以外的整个水栏关水库水域以及上溯2km的三条入库支流，宽度为多年平均水位对应宽度。面积0.730km2
	一级保护区以外，与水域相邻迎水面第一重山脊线以内全部陆域，面积20.025km2
	20.755

	合计
	21


2.1.4  水源地基本情况

奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地为江西省奉新润泉供水有限公司取水口所在地。取水口位于水栏关水库，位置经度115°8′32.83″、纬度28°49′48.95″。水源地类型为地表水，工程设计取水量为11万吨/日，采水方式为水库中抽取。

2.2饮用水水源地自然地理特征

2.2.1地形、地貌

奉新县地处赣西北部，赣江修水支流南潦河上游，地处东经114°45′至115°33′，北纬28°34′至28°52′。奉新县地势三而环山，西高东低，逐渐向中、东部倾斜，为东西长，南北窄的长条形地域。全县地貌类型从高度上可分为中低山、丘陵、低丘平原等3种类型，又可根据岩性和形态特征不同，分为比较复杂的若干类型。

山地：县内山地包括中山（海拔高度1200米，相对高度大于500米）和低山（海拔高度500-1000米，相对高度200-500米），主要分布在奉新县的西部，西北部和西南部，即西塔、柳溪、甘坊、澡溪、石溪、仰山乡（镇）及澡下镇白沙行政村以上的地区，面积65.19万亩，占全县总面积的31.6%，该类地区因地处赣北山区，气候凉爽，湿度较大，气温偏低，森林资源较为丰富，特别是毛竹林分布面广和数量众多，是宜春地区毛竹重点产区，尤以甘坊、七里、西塔为盛，被列为全国13个毛竹林基地之一。

丘陵：海拔高度在500米以下，相对高度200米以下，主要分布在县境中部的会埠、罗市、上富镇和澡下镇白沙村以下，赤岸镇的大获岭一带，面积97.04万亩，占全县总面积的33%，丘陵地区地形复杂、孤山突起、分割零乱、山势低矮，这一地貌类型是丘陵向山区过渡地带。在水稻种植的布局上主要是单双混栽区，是全县粮食产区之一。

低丘平原：分布在县境东部，主要是赤岸、赤田、宋埠、干洲和冯川等地，面积83.99万亩，占全县面积的35.4%。海拔高度在100米以下，相对高度小于50米，地表组成物质多为第四纪红粘土。在南、北潦河两岸为泥沙冲积物和沉积物形成的土壤，另外还有少部分是红砂岩类风化物，而积不大，分布不广，红土层分割破碎，个体呈馒头状散布，或显垄状相间恃列。坡度平缓，一般在15度以下，少数大于20度，是奉新县种植业发展多种经营有着巨大潜力的地区，南、北潦河两岸的沙泥和潮汐泥土，含有多种矿质养分，一般为壤土，保水保肥性能良好，松软肥沃，不仅是奉新县粮食高产区，同时也是全县发展林果业的主要基地，但洪水季节易遭水灾。境内地形地貌的主要特征是：地形由南北向中间逐渐变低、变缓，纵观为南北高，中间低的马鞍地形。

2.2.2  气候、气象

奉新属长江中下游地区，地处北回归线以北，属中亚热带湿润气候，常年呈亚热带季风气候特征，但四季气温变化较大，年平均气温17.3度；年平均降雨量1610毫米；相对湿度年平均为79%；无霜期年平均为260天左右。

日照：奉新年日照时数为1802.5小时，4-10月是农作物生长旺盛期，每月平均日照时数在某些方面100小时以上，年总辐射量为106千卡/平方厘米，生理辐射能量为53千卡/平方厘米。

气温：奉新县年平均气温17.2度，夏季平均气温为29度、冬季平均气温为4.7度。1991年12月29日，最低气温达零下15.8度；1966年8月11日，最高气温达40.4度。

雨量：境内降雨多集中在4-6月，占全年的54%；7-9月雨量较少，不到全年降雨量的28%；年平均降雨量约为1800毫米。1986-2004年，最大年降雨量是在1998年，达2700毫米；最小降雨量是在2004年，7-8月干旱长达42天，其中8月份仅13.5毫米。

蒸发量：1986-2004年，奉新年平均蒸发量为700-750毫米。奉新县4~6月降雨量占全年的54%，且强度大，经常发生洪灾；4一10月，蒸发量占全年的79%；7-10月，作物耗水量大，蒸发量高达50%。

春寒：当冷空气入侵之后，是平均气温下降至10度以下，持续时间3至5天以上；或日照小于2小时的阴雨天气，长达7天以上。根据不同时期出现的春寒，奉新县可以分为3种：春分寒，即3月中、下旬后期（春分前后）的春寒：清明寒，即3月下旬末至4月上旬的春寒。

风向：最多风向多为NNE，最大风力为9级，多年平均风速2.1m/s，最大风速为19.7m/s。全年无霜期275天，年日照时数1670小时。

2.2.3  水资源状况

（1）地表水资源

潦河干流系修水一级支流。发源于铜鼓、宜丰、奉新三县交界的九岭山，河源位于东经114°44′，北纬28°41′。自西向东流经奉新上富、会埠于澡下镇长岗纳龙溪河，过奉新县城，于奉新县赤岸镇山背有黄沙港加入，过宋埠进入安义县境内，在石鼻雷家纳石鼻河，于万家埠雷家纳北潦河后，至永修县山下渡汇入修水，河口位于东经115°48′，北纬29°02′。流域地形西高东低，植被情况较好，流域面积4380km2，主河道长度166km，流域多年平均：降水量1778mm，气温18.3℃。

潦河在奉新县境内的河段称为南潦河（又名冯川河），发源于西塔村董西岭，有两条小溪，一条流经百丈、新厂，一条流经金洞，汇合于潦河上游一甘坊，沿途有柳溪水和石溪水汇入。流经上富、罗市、会埠、赤岸、冯川、宋埠等乡镇，经宋埠流入安义县汇入潦河。潦河河长108km，流域面积为1513km2。

潦河在奉新县境内有大小支流60条，其中于奉新县境内注入潦河的支流中，流域面积大于50km2的有港尾河、石溪河、九仙汤河等8条。

（2）地下水资源

地下水资源与大气降雨和地表水径流量有直接关系，且与季节有很大关系。一般4~8月地下水较丰富，地下水位较高，11月～次年2月地下水位较低，汛期地表水补给地下水，地下水埋深一般在10m左右，枯水季节可达20m以上，地下水含水层厚度达5m左右。因此在区内地下水具有较好的开采条件，是工农业及生活用水的重要资源。

地下水资源属区域内河川径流的重要组成部分，根据《江西省水资源》分析成果，采用浅层地下水补给模数，按一般山丘区浅层地下水资源量计算，区内地下水资源约为2.4×108m3。深层地下水主要以重碳酸钙型为主，硬度较大。

2.2.4  水源地水质和监测断面状况

（1）水质评价标准

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定，一级水源保护区以Ⅱ类地表水标准值为限值，二级水源保护区以Ⅲ类地表水标准值为限值，以此作为评价依据。

（2）监测数据

根据江西省奉新润泉供水有限公司取水口2021年6月的监测报告，28项常规监测项目全部达到了国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）二类水标准。具体见下表。具体监测结果见表2.2-1。

表2.2-1  江西省奉新润泉供水有限公司取水口水质监测数据表

	序号
	检验项目
	单位
	标准值
	结果
	是否达标
	占标率

	1
	水温
	℃
	/
	26.0
	/
	/

	2
	pH
	
	6-9
	7.26
	是
	

	3
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤6
	1.64
	是
	27.3%

	4
	粪大肠菌群
	个/L
	≤10000
	130
	是
	1.3%

	5
	氨氮（以N计）
	mg/L
	≤1.0
	0.19
	是
	19%

	6
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.069
	是
	6.9%

	7
	氯化物
	mg/L
	≤250
	0.456
	是
	0.2%

	8
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤10
	0.402
	是
	4%

	9
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	2.125
	是
	1%

	10
	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.005
	＜0.0004
	是
	＜8%

	11
	氰化物
	mg/L
	≤0.2
	＜0.0004
	是
	＜0.2%

	12
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	≤0.2
	＜0.010
	是
	＜5%

	13
	总氮（湖库）
	mg/L
	≤1.0
	0.46
	是
	46%

	14
	总磷（湖库）
	mg/L
	≤0.05（河床0.2）
	0.042
	是
	84%

	15
	硫化物
	mg/L
	≤0.2
	＜0.001
	是
	＜0.5%

	16
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	是
	＜8%

	17
	砷
	mg/L
	≤0.05
	0.005L
	是
	10%

	18
	汞
	mg/L
	≤0.0001
	＜0.0001
	是
	＜100%

	19
	硒
	mg/L
	≤0.01
	＜0.0004
	是
	＜4%

	20
	铁
	mg/L
	≤0.3
	0.10
	是
	33%

	21
	锰
	mg/L
	≤0.1
	0.02
	是
	20%

	22
	铜
	mg/L
	≤1.0
	＜0.008
	是
	0.8%

	23
	锌
	mg/L
	≤1.0
	＜0.01
	是
	1%

	24
	铅
	mg/L
	≤0.05
	＜0.0025
	是
	5%

	25
	镉
	mg/L
	≤0.005
	＜0.0005
	是
	＜100%

	26
	石油类
	mg/L
	≤0.05
	0.01
	是
	20%

	27
	化学需氧量
	mg/L
	≤20
	＜9.2
	是
	46%

	28
	溶解氧
	mg/L
	≥5
	8.4
	是
	168


从取水口监测数据监测结果来分析，取水口的水质总体上处于良好状况。

3  环境风险源与评估

3.1  风险源识别

根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）规定：环境风险是指由生产、储存、流通、销售、使用、处置等过程中，通过环境介质传播的能对水源地的水质和生态环境产生破坏、损失乃至毁灭性作用等不利后果的因果条件。环境风险源是指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置；地表饮用水水源地的环境风险源可分为：固定源、流动源、非点源。

固定源是指排放有毒有害物质造成或可能造成水源水质恶化的一切工矿企业事业单位以及运输石化、化工产品的管线；流动源是指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等交通工具；非点源是指有可能对水源地水质造成影响的没有固定污染排放点的畜禽水产养殖污水、农业灌溉尾水等。水华灾害事件是指封闭型或半封闭型的水域（湖泊、水库）在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，导致水华灾害的事件。

3.1.1  风险源识别范围

根据项目所在地的实际情况，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地划分为一级、二级保护区。

一级保护区：

①一级保护区水域范围：自取水口算起，以取水口为圆心，半径300m范围的水域，面积0.095km2；

②一级保护区陆域范围：与水域相邻，取水口侧正常水位线以上200m范围的陆域，面积0.150km2；

一级保护区的水质标准不得低于国家规定的《GB3838-2002地表水环境质量标准》二类标准，并须符合国家规定的《GB5749-85生活饮用水卫生标准》的要求。

二级保护区：

①二级保护区水域范围：除一级保护区以外的整个水栏关水库水域以及上溯2km的三条入库支流，宽度为多年平均水位对应宽度。面积0.730km2；

②二级保护区陆域范围：一级保护区以外，与水域相邻迎水面第一重山脊线以内全部陆域，面积20.025km2；二级保护区的水质标准不得低于国家规定的《GB3838-2002地表水环境质量标准》三类标准，并保证一级保护区的水质能满足规定的标准。

3.1.2  风险源调查内容

水环境风险源调查重点内容包括生产使用化学品的工矿企业、集中仓库、储罐，危险物质运输、有毒有害污染物泄漏、重大水污染事故性排放等。

（1）涉及使用或排放含重金属的各种重点污染源，风险范围内的造纸、制药、化工、有色金属冶炼、食品加工、家具制作、洗涤、塑料、石材加工、泡沫加工、废矿物油回收等，调查范围内企业原辅料使用量、含重金属物质的排放量、含重金属物质排放可能存在的对饮用水源造成的污染等、企业是否有环境风险防控措施，防控措施是否满足事故应急要求等。

（2）涉及使用或排放剧毒、有毒化学品企业，调查总使用量、使用方式、有毒有害物质泄漏扩散事故、化学品泄漏事故对库区的环境风险等、企业是否有环境风险防控措施、防控措施是否满足事故应急要求等；包括涉危险废物、危险化学品、尾矿库等相关水环境风险源；

（3）涉及排放或偷排，有可能自然突发或人为事故导致特殊给水排入库区的风险单位；被反复投诉、信访积案、群众反映强烈的涉及水环境安全重点信访案件的企业；各类涉及环境安全的非法生产行为等；

（4）饮用水周围存在的历史遗留环境污染风险源。

（5）目前未完全截污或未进行污水处理达标排放的污染源（排污沟、渠、暗管等）、非正常排放污水事故对饮用水源的环境风险、现有环境风险防控措施可靠性、防控措施是否满足事故应急要求等。

（6）沿岸可能存在的工业、生活固体废物受自然降水冲刷而导致的水环境风险污染源。沿岸生活垃圾非法倾倒、餐厨垃圾处理厂等的污水以及垃圾渗滤液、污泥等受自然降水冲刷而导致的环境风险污染源。

（7）沿库区道路运输及库内船舶突发事故环境风险

沿线车辆运输重点调查内容包括车辆运输化学品、剧毒品、油料、化工原料等风险物质的种类、运输方式、频率、数量、运输时间、是否有运输许可证及安全防范设施等，以及分析其运输过程中可能造成的环境风险，是否有应急防控措施，应急措施是否有效可靠，能否满足事故应急处理要求等。

（8）餐饮、生活污水直排的突发事故水环境风险

餐饮生活污水直排的突发事故环境风险包括两个方面，

①沿岸餐饮污水直排。
②周边居民生活污水和餐饮污水直排，重点调查内容主要有：沿岸主要餐饮点以及其日排放污水量，主要污染类型和排污位置等。

3.1.3  水源地保护区内污染源清查

经宜春市奉新生态环境局执法大队对饮用水源保护区全面调查，区内污染源状况如下：

3.1.3.1  水源地一级保护区污染源调查

经调查，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一级保护区内未发现工业、农业、畜禽养殖、居民生活等污染源。另外，由于取水口靠近大坝和水库管理所，需加强对大坝上路面、管理所前方路段来往运输车辆等监管，防范流动源污染。

3.1.3.2  水源地二级保护区污染源调查

固定源污染调查

经调查，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地二级保护区范围未发现生产企业，也无其他规模化畜禽养殖、明显排污口等点源污染。参照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》中附件三，分析潜在事件，筛选风险源。关于宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地固定源评价指标及评分值见表3.1-1。

表3.1-1  固定源评价指标及评分值（RP）

	风险源
	一级保护区
	二级保护区

	
	指标值
	评分值（P1）
	本项目评分
	指标值
	评分值（P2）
	本项目评分

	石油化工行业（个）
	无
	0
	0
	无
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5
	

	
	存在
	10
	
	2~4
	7
	

	
	
	
	
	>2
	10
	

	垃圾填埋场（处）
	无
	0
	0
	无
	0
	0

	
	
	
	
	1
	6
	

	
	存在
	10
	
	2
	8
	

	
	
	
	
	>2
	10
	

	危险废弃物填埋场（处）
	无
	0
	0
	无
	0
	0

	
	存在
	10
	
	1
	8
	

	
	
	
	
	>1
	10
	

	尾矿库（座）
	无
	0
	0
	无
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5
	

	
	存在
	10
	
	2
	7
	

	
	
	
	
	3~4
	8
	

	
	
	
	
	>4
	10
	

	加油站（座）
	无
	0
	0
	无
	0
	0

	
	
	
	
	1~2
	2
	

	
	存在
	10
	
	3~5
	4
	

	
	
	
	
	6~8
	8
	

	
	
	
	
	>8
	10
	

	油品储罐（座）
	无
	0
	0
	无
	0
	0

	
	
	
	
	1
	2
	

	
	存在
	10
	
	2~3
	4
	

	
	
	
	
	4~5
	6
	

	
	
	
	
	>5
	10
	

	码头吞吐量（万吨/年）
	无
	0
	0
	无
	0
	0

	
	
	
	
	<0.1
	1
	

	
	
	
	
	>0.1, <1
	2
	

	
	存在
	10
	
	1~5
	4
	

	
	
	
	
	5~10
	6
	

	
	
	
	
	10~50
	8
	

	
	
	
	
	>50
	10
	

	污水处理设施（万吨/年）
	无
	0
	0
	无
	0
	0


流动源污染调查

二级保护区内北侧有澡下至后岭，南侧有塅上至坛下等多条村道、乡道。需对保护区内存在流动源风险进行防范，尽快实施保护区规范化建设，增强宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地保护宣传工作。参照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》中附件三，分析潜在事件，筛选风险源。关于宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地流动源评价指标及评分值见表3.1-2。

表3.1-2  流动源评价指标及评分值（Rf）

	风险源
	一级保护区
	二级保护区

	
	指标值
	评分值（F1）
	本项目评分
	指标值
	评分值（F2）
	本项目评分

	陆运
	无
	0
	0
	无
	0
	3

	
	
	
	
	有路仅可行走
	1
	

	
	
	
	
	有路但不能通行机动车
	2
	

	
	
	
	
	有机动车通行
	3
	

	
	危险品运输或L>2rd
	10
	
	有运输路线且长度较短
	4
	

	
	
	
	
	L<rd
	5
	

	
	
	
	
	rd<L<2rd；或有小型桥梁
	6
	

	
	
	
	
	L>2rd
	7
	

	
	L<2rd
	9
	
	有危险品运输；或有单车道跨线桥
	8
	

	
	
	
	
	有危险品运输且rd<L<2rd
	9
	

	
	
	
	
	有危险品运输且L>2rd
	10
	

	船舶
	无
	0
	0
	无
	0
	0

	
	
	
	
	航线L<rd
	6
	

	
	存在
	10
	
	航线rd<L<2rd
	8
	

	
	
	
	
	航线L>2rd
	10
	


注：L为公路或铁路的路线长度；rd为风险源所在保护区范围的当量半径。
（三）非点源污染调查

通过实地调查，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地周边，水库上游二级保护区范围内分布有村庄、农田等污染风险源。

1、农村生活污染

水栏关水库及入库河流上游分布有三门里、彭家、泥洋村、毛家、北塅、北源共6个村落，约400人左右。村民生活污水主要通过各家各户的化粪池简易处理后直接排入排水沟渠，最后排入水栏关水库。

2、农田径流污染

保护区农田径流污染主要来自保护区内的农田化肥农药污染源。按照现场调研数据，二级保护区实际种植的水田面积约200亩。

3.1.3.3  非点源污染源调查

经调查，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一级保护区内未发现工业、农业、畜禽养殖、居民生活等污染源。水库上游二级保护区范围内分布有村庄、农田、公路道路等污染风险源。

1、农村生活污染

水栏关水库及入库河流上游分布有三门里、彭家、泥洋村、毛家、北塅、北源共6个村落，约400人左右，详见表3.1-3。

表3.1-3  二级保护区村庄人口统计情况

	序号
	水库周边村庄
	人口数
	所属乡镇

	1
	三门里
	100
	澡下镇

	2
	彭家
	50
	澡下镇

	3
	泥洋村
	80
	澡下镇

	4
	毛家
	30
	仰山乡

	5
	北塅
	40
	仰山乡

	6
	北源
	100
	仰山乡


村民生活污水主要通过各家各户的化粪池简易处理后直接排入排水沟渠，最后排入水栏关水库。未经处理或简易处理后的生活污水随意排放，对水栏关水库水体产生了极大的威胁，部分纳污水体臭气熏天，春夏季节容易滋生蚊蝇、孕育病菌，不仅严重危害了村民身体健康，而且废水最终汇入水栏关水库，对居民饮水安全也形成了巨大威胁。

农村生活污水的数量、成分、污染物浓度与当地村民的生活习惯、生活水平和用水量有关。农村居民排放的生活污水因包括人粪尿及洗涤、洗浴和厨用废水等，相对城镇生活污水，农村生活污水具有分布散、污染物浓度相对较高、水量差异大等特点，参考《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）中的相关规定，奉新县属于五区范围，用水量在60~140L/（人·d）之间，考虑到农村有水龙头入户，有洗涤池，但其他卫生设施较少，用水暂定为80 L/（人·d）。根据《室外排水设计规范》（GB50015-2006）中关于居民生活污水量的预测方法，本次计算污水折污系数取0.8。截污率与污水收集系统的完善程度等因素有关，一般最高值可取0.9，本次计算截污率取0.75。因此算出二级保护区内居民生活污水量为19.2m3/d，详见表3.1-4。
表3.1-4  二级保护区村庄居民生活污水量产生情况
	序号
	水库周边村庄
	人口数
	人均日用水量（L）
	日居民生活用水量（m3）
	折污系数
	截污率
	日居民生活污水量（m3）

	1
	三门里
	100
	80
	8
	0.8
	0.75
	4.8

	2
	彭家
	50
	80
	4
	0.8
	0.75
	2.4

	3
	泥洋村
	80
	80
	6.4
	0.8
	0.75
	3.84

	4
	毛家
	30
	80
	2.4
	0.8
	0.75
	1.44

	5
	北塅
	40
	80
	3.2
	0.8
	0.75
	1.92

	6
	北源
	100
	80
	8
	0.8
	0.75
	4.8

	合计
	400
	/
	32
	/
	/
	19.2


按照生活污水中各项污染物的浓度计算，（CODcr：200mgL、BOD5：90mg/L、NH3-N：40mg/L、TN：38mg/L、 TP：5.2mg/L）二级保护区内主要污染物排放量为如下表所示。 

表3.1-5  二级保护区农村生活污染物产生情况
	保护区级别
	人口数量（人）
	废水排放总量（m3/a）
	污染物排放量（t/a）

	
	
	
	CODcr
	NH3-N
	TN
	TP

	二级
	400
	7008
	1.4
	0.28
	0.266
	0.036


2、农田径流污染

保护区农田径流污染主要来自保护区内的农田化肥农药污染源。根据原国家环保总局《全国水环境容量核定技术指南》提出的排放的系数，标准农田源强系数为COD 10公斤/亩·年，氨氮2公斤/亩·年。标准农田指的是平原、种植作物为小麦、土壤类型为壤土、化肥施用量为25-35公斤/亩·年，降水量在400-800mm范围内的农田。对于其他农田，对应的源强系数需要进行修正。

（1）坡度修正

土地坡度在25°以下，流失系数为1.0-1.2；25°以上，流失系数为1.2-1.5。由于水源保护区位于丘陵平原过渡，地势较平缓，保护区内坡度修正按25°以下计算，取值平均值1.1。

（2）农作物类型修正

此修正系数需通过科研实验或经验数据进行验证。由于目前并没有关于保护区内此方面的研究和经验数据，所以保护区内农作物类型暂按1.0计算。

（3）土壤类型修正

将农田土壤按质地进行分类，即根据土壤成分中的粘土和砂土比例进行分类，分为砂土、壤土和粘土。以壤土为1.0；砂土修正系数1.0-0.8；粘土修正系数为0.8-0.6。由于保护区内土壤类型以壤土为主，所以保护区内土壤修正系数取1.0。

（4）化肥施用量修正

化肥亩施用量在25kg以下，修正系数取0.8-1.0；25-35之间，修正系数取1.0-1.2；在35kg以上，修正系数取1.2-1.5。保护区内的施肥水平参照标准农田确定，为25kg/亩·年，故化肥施用量修正系数取1.1。

（5）降雨量修正

年降雨量在400mm以下的地区取流失系数为0.6-1.0；年降雨量在400-800mm之间的地区取流失系数为1.0-1.2；年降雨量在800mm以上的地区取流失系数为1.2-1.5。本次区域内常年平均降雨量为1800mm，雨水充沛，且主要作物的施肥季节与降雨季节重合，因此化肥、农药的流失率较高，降水系数取1.5。

（6）土地类型

水田修正系数为1.5。按照现场调研数据，二级保护区实际种植的水田面积约200亩。

通过上述源强系数，二级保护区内农田径流污染物修正后源强系数及保护区农田径流污染物排放情况计算结果详见表3.1-6。

表3.1-6 二级保护区农田径流污染物COD、NH3-N排放量

	农田情况
	农田面积（亩）
	标准源强系数
	总修正系数
	修正后源强系数
	污染物排放量（t/a）

	
	
	（kg/亩·年）
	
	（kg/亩·年）
	

	
	
	COD
	NH3-N
	
	COD
	NH3-N
	COD
	NH3-N

	水田
	200
	10
	2
	2.72
	27.2
	5.44
	5.44
	1.36


类比我省乡镇氮肥和磷肥施用水平，二级保护区内氮肥和磷肥施用量分别为：18.2kg/亩·a 和7.6kg/亩·a；按国内目前水平，农用化肥流失率普遍较高，其中氮肥流失率约10-40%，磷肥流失率约10-30%，结合保护区内坡度较缓的实际情况，氮肥流失率取24%，磷肥流失率取15%。可计算出二级保护区内农田径流污染中TN产生量为3.64t/a，TN排放量为0.874t/a；TP产生量为1.52t/a，TP排放量为0.365t/a。

3、水华灾害问题

因水库面积相对较小，水位较深，在夏天容易产生蓝藻等藻类污染水质情况。藻类污染会导致水库pH呈弱酸性（水库内的藻类在厌氧菌的分解下产生少量的有机酸使得水库pH偏低），并使得整个库区的水质不均匀。水体藻类等产生的原因主要为：

①工农业及生活污水使水体富营养化

②气温高，蒸发强烈

③水体与外界交换少

因此需要严格控制周边污染物排放，同时科学合理的调度水库，缩短水力滞留时间，加速水体循环、完善湖库内生态系统结构，提高水体净化能力。
4、水源地污染源汇总

通过对水源地保护区内污染源调查结果可知，水源地保护区主要污染物为CODcr、氨氮、总磷和总氮，上述污染物主要来自于农田径流污染及农村居民生活污染物排放；从水源地保护区级别分类来看，污染均来自二级保护区；一级保护区内无污染源。详见表3.1-7。

表3.1-7 水源地保护区内各污染物排放量汇总（单位：t/a）

	污染类型
	CODcr
	氨氮
	TN
	TP

	面源
	农村生活
	一级保护区
	0
	0
	0
	0

	
	
	二级保护区
	1.4
	0.28
	0.266
	0.036

	
	农田径流
	一级保护区
	0
	0
	0
	0

	
	
	二级保护区
	5.44
	1.36
	0.874
	0.365

	合计
	6.84
	1.64
	1.14
	0.401


参照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》中附件三，分析潜在事件，筛选风险源。关于宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地非点源评价指标及评分值见表3.1-8。

表3.1-8 非点源评价指标及评分值（RY）
	风险源
	一级保护区
	二级保护区

	
	指标值
	评分值

（Y1）
	本项目评分
	指标值
	评分值

（Y2）
	本项目评分

	耕地面积所占比例
	无
	0
	0
	无
	0
	2

	
	
	
	
	＜5%
	2
	

	
	
	
	
	5%~10%
	3
	

	
	
	
	
	10%~20%
	4
	

	
	
	
	
	20%~30%
	5
	

	
	存在
	10
	
	30%~40%
	6
	

	
	
	
	
	50%~60%
	7
	

	
	
	
	
	60%~70%
	8
	

	
	
	
	
	70%~80%
	9
	

	
	
	
	
	＞80%
	10
	

	生态缓冲带
	无
	0
	0
	无
	0
	0

	
	宽度＞50m
	0
	
	宽度＞40m
	0
	

	
	宽度≤50m
	2
	
	宽度≤40m
	2
	


表3.1-9非点源风险源分布情况一览表

	风险源
	一级保护区
	二级保护区

	
	指标值
	评分值（Y1）
	指标值
	评分值（Y2）

	耕地面积所占比例
	无
	0
	二级保护区范围内现有农田耕地面积约200亩
	2

	生态缓冲带
	无
	0
	无
	0

	合计
	/
	0
	/
	2


3.2  环境风险源评估

通过风险源项分析并根据风险源所在保护区内的影响程度和影响范围，按照固定源、流动源和非点源分别对水源存在的风险进行评价。

固定源：Rp =P1+P2+P3

流动源：Rf =F1+F2+F3

非点源：Ry =Y1+Y2+Y3

通过计算，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地环境风险值为：

Rp=P1+P2+P3=0；

Rf=F1+F2+F3=3

Ry=Y1+Y2+Y3=2。

根据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》，环境风险值的可接受程度分别以Rp（或Rf、Ry）≤3作为背景值，当风险值超过此限，当3<Rp（或Rf、Ry）≤7时，应按照《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》采取风险防范措施；当7<Rp（或Rf、Ry）≤9时，应采取风险预警措施；当Rp（或Rf、Ry）>9时，应采取风险应急措施。

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地风险值评估结果见表3.2-1。
表3.2-1 宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地风险值评估结果一览表
	类别
	风险值
	判定结果
	评估结果

	固定源
	0
	Rp≤3
	不需采取防范措施

	流动源
	3
	Rf≤3
	

	非点源
	2
	Ry≤3
	


3.3  风险管理和防范措施

3.3.1  风险管理措施

为保证饮用水源安全，保障人体健康，防止工农业生产、城市建设、居民生活对水源造成污染和破坏。水源地保护区内必须遵守下列规定。

一、一级保护区管理基本要求

1、根据《中华人民共和国水污染防治法》中相关规定：

第五十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

第五十八条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

2、根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年修订）中相关规定：

第十二条 一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

二、二级保护区管理基本要求

1、根据《中华人民共和国水污染防治法》中相关规定：

第五十九条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

2、根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年修订）中相关规定：

第十二条规定：二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

三、其他管理要求

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）中第八条“全力保障水生态环境安全”中规定：

(二十四)保障饮用水水源安全。从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。地方各级人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，地级及以上城市自2016年起每季度向社会公开。自2018年起，所有县级及以上城市饮水安全状况信息都要向社会公开。强化饮用水水源环境保护。开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。单一水源供水的地级及以上城市应于2020年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地方可以适当提前。加强农村饮用水水源保护和水质检测。

《江西省水污染防治工作方案》（赣府发〔2015〕62号）主要任务中第一条“保障饮用水安全”中要求：

1、推进重要饮用水水源地达标建设

根据重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案或规划，各地级市人民政府积极推动重要饮用水水源地达标建设实施方案或规划的实施并开展年度达标评估工作，并按照流域机构要求时间报送全国重要饮用水源地名录的水源地安全保障达标建设自评估报告。2018年底前，各设区市内重要饮用水水源地年度达标评估分数在90分及以上的水源地个数比例高于上一年度。

开展饮用水水源地环境保护规范化建设和评估工作。按照《集中式饮用水水源地规范化环境保护技术要求》（HJ773-2015），推进农村及以上集中式饮用水水源地环境监管及综合整治，按要求划定农村饮用水水源保护区（范围），确定地理界线，设置保护标志，清理保护区排污口，实现严格环境保护，实现饮用水水源保护区内污水零排放。重点加强乡镇及以上集中式饮用水水源地规范化建设。继续加大农村集中式饮用水水源保护区划定工作，全面完成日供水1000吨（含）以上的农村集中式饮用水水源保护区或保护范围的划定工作；加快完成日供水1000吨以下的农村集中式饮用水水源保护区或保护范围的划定工作，按照《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774-2015）开展评估。对新（改、扩）建的集中式饮用水水源，要严格落实环保“三同时”制度。

推进设区城市备用水源或应急水源建设，加强对区域可用水源的筛查和保护，建设城市备用水源或应急水源。2018年，未完成备用或应急水源建设的设区城市，应启动备用或应急水源建设。

2.加强饮用水安全监管。

从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。各市（县、区）人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。各设区市自2016年起每季度向社会公开饮水安全状况信息。各县（市、区）自2018年起定期向社会公开饮水安全状况信息，每年至少1次。
3.3.2  风险防范措施
表3.3-1 污染源防治措施
	序号
	污染类别
	防范措施

	1
	农村生活
	加大对饮用水源保护区内村庄的污水处理设施建设力度，争取将保护区的村庄纳入优先治理范围；重点整治保护区内生活垃圾污染问题，禁止生活垃圾入河。建设内容包含农村生活污水收集管网12公里、污水处理设施3座（其中处理规模30m³/d二座，80m³/d一座），垃圾收集池50座、垃圾中转站1座。

	2
	农业面源
	一级保护区内禁止从事种植、放牧等污染水体的活动。严格控制农药、化肥等农用化学品的投入，并逐步取缔，恢复自然的库岸带生态系统，优先退耕还草、还湿；二级保护区内禁止集约化农作物种植，发展有机农业。采用生态方法结合水源水质进行生态修复和保护。针对水源地保护区内的生态现状，建设生态隔离防护工程，提高保护区内自然净化能力，促进生态良性循环，改善和保护饮用水源水质。拟种植面积约1.95km2左右的水生植物；建设生态隔离防护工程长度约为4.4km，退耕还林面积约6.5ha。

	3
	公路
	加强道路运输监管，对饮用水水源一级保护区内，禁止或严格限制公路运输有毒有害物质。对饮用水水源二级保护区内，不得建设服务站、加油站，严格限制运输有毒有害物质。

限制各种容易泄露、散装、超载车辆上路，在道路（一级保护区内大坝上路面、管理所前方路段，二级保护区内北侧有澡下至后岭，南侧有塅上至坛下等多条村道、乡道）两侧设置警示牌或限速牌。

	4
	藻类
	藻类污染会导致水库pH呈弱酸性，并使得整个库区的水质不均匀。因此在水库适当位置处种植优质芦苇、芦竹、香蒲、苦江草等水生植物约1.65km2；每年放养草鱼、鲢鱼、鳙鱼等水生动物总计20000尾左右，形成完整的食物链，完善湖库内生态系统结构，提高水体净化能力；科学合理的调度水库，缩短水力滞留时间，加速水体循环。

	5
	水源地规范化建设
	按照相关要求，在保护区设置界标、警示牌、宣传牌等；适宜条件下推进实施饮用水水源保护区生态隔离防护工程建设。

	6
	监测预警系统建设
	按照要求组织常规水质监测，覆盖丰平枯三期水情；对底泥组织监测并进行摸底调查，了解水库底质状况；有条件情况下在取水口处建设水质自动站。

	7
	应急保障系统建设
	建立应急指挥体系；编制专项突发水环境关键应急预案，解决水量不足，水质超标等影响水源正常供水的突发性事件。并按照国家突发环境事件应急预案的要求，开展定期演练。

	8
	其他
	加强水源保护区监管，取缔毒鱼等非法涉水活动；做好宣传引导，禁止水面养殖。


4  环境风险分析

4.1  突发环境事件典型案例库

近5年来，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地未发生过突发性环境事件。

1、岳阳县新墙河砷污染事件处置工作的启示

2006年9月8日，湖南省岳阳市环保局接到岳阳市岳阳县新墙河饮用水源砷含量严重超标的紧急报告，经进一步确认后，立即向湖南省人民政府和国家环保总局报告，湖南省启动环境突发事件应急预案，成立应急指挥部并派应急组赶赴现场指导应急污染防治工作。事件发生后，国家、省、市、县四级环保部门和当地政府迅速组织、协调、处置污染事件。

一、主要做法

（一）反应迅速，科学处置

2006年9月8日15：00许，岳阳市环境监测中心站在对岳阳县城饮用水源新墙河水质进行例行监测时，发现砷超标10倍左右，岳阳市环保局迅速向岳阳市政府和省环保厅紧急报告。19：00许，岳阳市环境监测中心站再次监测确认砷严重超标。省、市、县环保部门立即启动环境突发事件应急预案，成立应急指挥部及工作组，迅速展开工作。国务院领导对此事件作出重要批示，省委、省政府领导作出部署，要求迅速处置，国家环保部也迅速派出工作组赶赴现场协助地方政府实施污染防控工作。9月8日23:00许，岳阳市、县两级党委、政府采取一系列应对措施：①迅速通过电视、广播，及时向城关8万多群众滚动发布公告，通知群众不要饮用自来水，并安排18台消防车向居民提供饮用水。②于9日1时起，上游铁山水库加大放水，稀释河水中的污染物浓度，加快了污水团下流速度。③组织新墙河沿线环保部门全力排查污染源。④开启城关地区地下水源，日供1500吨清洁饮用水，同时动员县直行政事业单位自行组织供水。9月10日，在查出主要污染源为岳阳浩源化工有限责任公司和临湘市桃矿化工有限责任公司后，为迅速切断污染源，临湘市政府采取相应措施：①立即关停肇事污染企业，对污染企业含砷废水全部吸除，淤泥进行处理，储水池、塘、坝全部覆生石灰固化，切断污染源。②调度岳阳县铁山水库、临湘市忠防水库开闸放水，稀释水体砷浓度。③开展案情调查，由当地司法部门对肇事企业主要负责人立案调查，并刑事拘留肇事企业主要负责人。

在由省、市、县联合组成的水污染突发事件应急指挥部的现场指挥下，在国家环保部专家的指导下，经过各方努力，新墙河水质从9月12日开始好转，并于当天20:00起自来水出水水质达标后恢复正常供水，居民生活恢复正常。

（二）查明污染，判定原因

经环保部门追踪调查，确定污染源来自桃林河，在对桃林河沿线26家企业排污口进行监测、排查，确定污染源为临湘市境内的岳阳浩源化工有限责任公司和临湘市桃矿化工有限责任公司。岳阳浩源化工公司和临湘市桃矿化工有限责任公司均未进行环评审批，也没有任何污染治理设施，废水未经任何处理就直接排入桃林河。岳阳浩源化工公司的排放废水中砷浓度超过国家标准1085倍，每月直接排放约49000吨废水，临湘市桃矿化工有限责任公司的废水砷浓度超过国家标准1057倍，每月通过暗管偷排280吨废水，污染源附近的水田、废塘、废田的砷浓度均大大超过了国家标准允许浓度值。污染源切断后，受到严重污染的农田、水塘乃至河流的底泥均不断浸出砷污染物，由此可知，此次岳阳县新墙河饮用水砷污染事件，是常态性排放造成的。

（三）明确责任，依法追究

根据省委、省政府主要领导及分管领导的批示，省政府派出由省监察厅和省环保厅组成的联合调查组，对污染事件进行责任调查。9月13日始，省监察厅、省环保厅和岳阳市人民政府组成联合调查组对污染事件进行了全面深入的调查，调查认定：排污单位临湘市岳阳浩源化工有限责任公司和桃矿化工有限责任公司违反环保法律法规，向新墙河上游水系排放严重超标含砷废水，加上新墙河自8月底进入枯水期，水体自净能力显著降低，是导致此次重大污染事件发生的直接原因。临湘市环保局越权审批、违规发放排污许可证、监管不到位，临湘市政府对检查中发现企业违法排污问题督促整改不力，是造成此次事件的间接原因。此外，临湘市政府对将已违规取得有关证照的浩源化工有限责任公司纳入重点保护企业负有领导责任。

临湘市公安机关将两个肇事企业法定代表人实施了刑事拘留，并依法追究其法律责任。根据《中国共产党纪律处分条例》和《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》，岳阳市委、市人民政府对新墙河水污染事件相关责任人进行了严肃处理。

二、工作启示

岳阳县新墙河砷污染事件是一起当地政府及环保部门严重失职、渎职而造成严重后果的重大环境污染事件，对公众健康造成了极大危害，留下了许多深刻的启示。

（一）应重视环境风险评估在地方党委政府决策中的地位和作用

岳阳县新墙河砷污染事件的污染源头虽然是两家小企业，污染排放量小，但排放浓度高，污染较重，影响面大，造成了严重的社会影响。因此，加强环境风险评估，避免环境污染事件的发生，应当引起地方政府的高度重视，一方面，地方政府在对相关项目的布局进行规划时，逐步淘汰和退出高污染、高耗能的企业以及严重威胁饮用水安全的企业，降低潜在的环境风险，将涉及重金属排放企业集中进入工业园区建设，使污染项目远离宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地和居民聚集区。另一方面，环保部门要主动介入区域经济发展，在发展中强化环境保护意识，落实环境保护措施。

（二）应加强对环境污染事件风险的事前防范

要结合地区环境容量禀赋和污染防治特点，明确地区污染防治和生态保护重点，严格履行环境保护工作职责，切实将环保工作做在前，实际问题考虑在前，同时要加强对企业的现场监管，特别是对涉及重金属排放的企业、对居民聚集区和宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地构成威胁的企业进行排查、严格监管，彻底消除污染隐患。

（三）应加强基层环境污染事件应急能力

地方政府要切实落实环境风险防范措施，进行环境风险评估，编制和完善突发环境污染事件应急预案，并将评估报告和应急预案报上级环境保护行政主管部门备案。针对可能出现的突发环境污染事件，建立相应的应急设施，配备必要的应急设备、物资和器材等。要建立环境安全管理制度，定期检测、维护有关报警装置、应急设施设备，确保正确使用。

（四）应强化环境污染事件责任追究制度

环境污染事件往往成因复杂，有的因安全生产事故引发环境污染。因此，在事故调查处理过程中，一定要根据事件发生的起因和性质，促使加强部门联合，分清单位和层级责任，落实责任追究。

4.2  流动风险源突发环境事件情景分析

根据现场情况了解可知，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地保护区内流动风险源主要澡下至后岭，塅上至坛下等多条村道、乡道。
4.2.1  陆路流动源风险物质泄漏突发环境事件分析

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地的陆路流动风险源仅为澡下至后岭，塅上至坛下等多条村道、乡道，无风险物质运输，因此，本评价对其沿线流动源不进行分析。
4.2.2  水路流动源风险物质泄漏突发环境事件分析

根据现场调研，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地保护区边界范围内没有运输危险化学品船舶的航线，因此，本评价对其沿线流动源不进行分析。

4.3  非点源风险源突发环境事件情景分析

4.3.1  监测断面水质超标

根据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》，结江西省奉新润泉供水有限公司的监测报告，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

影响水源地保护区水体水质的主要污染来源于保护区内农田径流污染及居民生活污染、藻类污染等。农业活动、居民点不完善的污水处理系统的影响，最终汇入饮用水水源保护区的来水中混有生活污水、农业污水，废水中含有超标因子COD、氨氮，大肠杆菌这些污染物汇入到水拦关水库，都有可能导致饮用水源保护区水质的受到影响，出现监测断面水质超标的现象。
4.3.2 上游来水导致的突发环境事件分析

截至当前，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地尚未发生一起因上游来水导致的突发环境事件。为做到防患于未然，考虑发生上游来水导致的突发环境事件情况时，应成立水源保护区突发环境事件应急救援指挥中心采取有效应对措施，采取联合调度，控制下泄流量等措施，减缓污染团下泄流速，为下游地区启动应急工作争取时间。

综合上述分析结果，根据各类突发环境事件危害的对象、影响的范围和程度，宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地可能发生的突发环境事件汇总于表4.3-1所示。

表4.3-1 宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地可能发生的突发环境风险事件一览表

	序号
	事件名称
	事故特征
	发生场所

	1
	非点源污染环境事件
	由于二级保护区内存在一定面积的水田和旱地，不合理施用化肥和农药产生的农业面源污染，经地表径流进入水源地二级保护区域，将对下游取水水质带来影响。
	饮用水水源保护区一、二级保护区陆域、水域范围

	2
	监测断面水质超标环境事件
	监测断面水质监测项目中，任意1个及以上项目超标3倍及以上的现象
	取水口监测断面

	3
	上游来水导致的突发环境事件
	保护区以外的范围内发生污染环境事件，甚至预案适用范围外发生的环境污染事件
	其他水域范围


4.4  环境风险应急能力评估

4.4.1  现有环境问题

通过对宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地沿岸的实地调查分析，水源地内没有工业污染。现有环境问题主要为农田面源污染及上游农村生活点源的直排。具体见表4.4-2。

表4.4-2宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地问题列表

	保护区级别
	问题
	问题表现形式

	二级保护区
	农业面源污染
	由于二级保护区内存在一定面积的水田和旱地，不合理施用化肥和农药产生的农业面源污染，经地表径流进入水源地二级保护区域，将对下游取水水质带来影响。

	二级保护区
	上游农村生活点源的直排
	水库上游村民生活污水主要通过各家各户的化粪池简易处理后直接排入排水沟渠，最后排入水栏关水库


4.4.2  整改方案

1、农村面源污染治理

根据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定，建议饮用水水源一级保护区范围内禁止农业种植，实现对新划定的饮用水水源地整个一级保护区范围内实行封闭式管理，建立隔离栅栏，禁止人为活动进入水源保护区。

对二级保护区及其上游的农业种植开展农田径流整治工程，在农田内侧修建田间蓄水沟和土埂，用以拦截控制地表径流，减少农业面源污染排放，严禁使用剧毒、高毒高残留或具有三致毒性（致癌、致畸、致突变）的农药，建议使用生态肥料，降低化肥和农药的使用量。

2、农村居民生活污染治理

对上游村民居民点生活污染可结合当地池塘洼地因地制宜采用人工湿地或氧化塘方式处理，对其他相对零星分散的居民点可采用黑水、灰水分别处理的方式，鼓励“厌氧+好氧”等组合式简易处理技术的应用，处理达标后的污水回用于农田或通过管道引到保护区外排放，不得排入保护区水体。

5  应急资源调查

5.1  突发环境事件所需应急资源

面对突发环境事件严重影响到奉新县城区居民饮水安全，造成一定的经济、环境损失。提出以下要求：

（1）应急物资要求重点做好应急监测设备、麻袋、编织袋的配备，以便及时切断泄漏源，监测取水口水质；

（2）应急救援队伍首先要求组建应急队伍，人员要定岗，各岗位人员还要有备份，以满足事故应急需要。突发环境事件超出应急队伍处理能力，应及时上报奉新县等相关应急部门。

（3）奉新县人民政府应定期召集县公安局、县财政局、县自然资源局、宜春市奉新生态环境局、宜春市奉新生态环境监测站、县交通局、县水利局、县农业农村局、县卫健委、县应急管理局、县消防救援大队、县气象局、奉新县澡下镇等乡镇（场、管委会）相关负责人进行定期应急演练，每年至少开展一次应急演练。应急演练的内容主要包括对现有的固定污染源进行排查，分析污染物类型，污染物排放量，采取的相关处置方式，同时应该对上报方式、应急设备使用等进行演练。

5.2  环境应急人力资源调查

5.2.1  应急队伍救援

应急组织指挥体系包括应急组织指挥机构和现场应急指挥部。应急组织指挥机构包括总指挥、副总指挥、应急协调办公室和专项工作组。其成员应来源以下单位：奉新县人民政府、宜春市奉新生态环境局、奉新县水利局、奉新县公安局、奉新县应急管理局、奉新县卫生健康委员会、奉新县交通局、奉新县气象局、奉新县财政局、奉新县自然资源局、奉新县农业农村局、江西省奉新润泉供水有限公司、奉新县消防救援大队等。现场应急指挥部下设现场应急专项工作组，专项工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组、综合组等。应急专家组为现场环境救援应急指挥部应急决策提供专业咨询和技术支持，对事发现场信息进行综合分析和研究，综合评估水污染事件，预测其发展态势，提出启动和终止应急预案的建议、应急处置措施和环境安全建议，提出指导、调整和评估应急处理措施建议和意见，在日常工作中为生态环境部门、应急中心、环境监测站提供工作咨询。

5.2.2  外部应急救援力量

奉新县人民政府拟成立宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地现场应急指挥部，下设应急协调办公室，办公室设在宜春市奉新生态环境局，一旦区域内出现突发环境事件，可立即联系现场应急协调办公室。

水源地水质监测由宜春市奉新生态环境监测站负责，如发生突发环境事故，超出宜春市奉新生态环境监测站应急监测能力，应与江西省宜春环境监测中心进行沟通，请求支援。

如事态严重，奉新县消防救援大队消防力量不足以应对重大突发环境事故，可进一步依托江西省宜春消防救援支队。

若水源地发生突发环境事故，超出奉新县人民政府善后处置能力时，可上报宜春市人民政府，请求财政及物资等补贴；请求宜春市专家技术指导。
5.2.3  环境应急装备及物资调查

应急物资设备见附件2
应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。并及时补充所需的个体防护用品、急救药品、器材，并有相应的跟踪检查制度、措施。

5.2.4  应急资源调查结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行调查：奉新县人民政府拟组建应急救援组织机构，拟按要求配备相应的应急设施及装备，但目前水源地应急物资尚未建设，同时奉新县人民政府及各部门要加强应急预案的宣传、培训和演练，通过在演练中不断地发现问题并及时修改完善。根据分析，奉新县人民政府在做好本预案提出的各项应急准备，可以满足事故应急要求。

6  附图及附件
附图1  奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急响应图

附图2  奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一二级保护区范围图

附图3  奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一二级保护区取水口示意图

附件1  应急物资储备库

附件2  突发环境事件报告单

附件3  应急监测方案

附图1

奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急响应图


附图2

奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一二级保护区范围图
附图3

奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地一二级保护区取水口示意图

附件1

应急物资储备库
	序号
	名称
	数量
	单位
	功能
	存放地点

	1
	塑胶手套
	50
	副
	身体防护
	应急物资库

	2
	雨衣
	5
	件
	
	

	3
	救生衣
	8
	件
	
	

	4
	雨鞋
	5
	双
	
	

	5
	口罩
	40
	副
	
	

	6
	正压式空气呼吸器
	2
	瓶
	
	

	7
	隔离式防毒面具
	2
	副
	
	

	8
	防护服
	2
	件
	
	

	9
	绝缘服
	2
	件
	
	

	10
	验电器
	2
	根
	应急抢险
	

	11
	编织袋
	100
	个
	应急抢险
	

	12
	反光背心
	10
	件
	
	

	13
	手电筒
	5
	个
	
	

	14
	潜水泵
	2
	部
	
	

	15
	反光锥
	10
	个
	
	

	16
	反光贴
	5
	卷
	
	

	17
	防护眼镜
	2
	副
	
	

	18
	防毒面具
	2
	个
	
	

	19
	聚合氯化铝
	20
	吨
	清污药剂
	

	20
	原子吸收仪，原子荧光仪，气相色谱仪，紫外分光光度计，浊度仪，电导率酸度计，余氯测定仪等应急监测仪器
	应急监测
	江西奉新润泉供水有限公司

	21
	心电监护仪、注射泵、输液泵、简易呼吸器、电动吸引器

、除颤仪各5台
	急救
	奉新县人民医院

	22
	消防车11辆、消防栓509个、灭火器10个
	消防救援
	奉新县消防救援大队


附件2

突发环境事件报告单

	报告单位：
	

	事故发生时间
	

	事故持续时间
	

	事故地点、部位
	

	泄漏物质的理化性质、危害
	

	事故与保护区位置关系
	

	事故波及的范围
	

	报告人姓名、职务、电话
	


附件3
应急监测方案

应急监测方案应包括依据的技术规范、实施人员、布点原则、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成分，再进行污染源排查和先期处置。

应急监测原则和注意事项包括以下内容：

（1）监测范围。

涵盖宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次。

以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件；在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

（3）现场采样。

制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目。

通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法。

具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告。

应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。

应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地应急防控体系建设（修订）

目录

1  风险源应急防控
154
1.1  水源地的环境风险防范
154
1.2  连接水体的环境风险防范
156
2取水口的应急防控
157
2.1  信息共享
157
2.2  取水安全保障
157
2.3  供水安全保障
158
3  特殊时期污染风险防控能力分析
158
3.1  汛期
158
3.2  重大旱情
159
3.3  雨雪冰冻时期
160
4  应急措施
160
4.1  队伍建设
160
4.2  应急物资储备
161
5  环境风险防控持续改进建议
162
6  附件
162
专家评审意见及修改单
164

1  风险源应急防控

1.1  水源地的环境风险防范

1.1.1  点源风险防范

根据对水源一级保护区的现状调查，在一级保护区范围内，目前没有污染源。根据对水源二级保护区的现状调查，在二级保护区范围内，目前没有污染源。

建议：

（1）宜春市奉新生态环境局要将控制上游新建工业企业，现有保护区外的工业企业重点监控管理，尽量减少排污总量；防治超标排污、人为偷排、污染事故排放的发生，一旦出现可能污染水源的污染物排放的情况，要立即通知奉新县人民政府，做好应急处理，防治饮用水源污染事故的发生。

（2）一级、二级保护区内应以预防为主，如禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头等。

（3）有关部门应协助开展农村环境综合整治和新农村建设，改善村庄卫生环境，减少废水、垃圾散排。

1.1.2  面源风险防范

面源污染防治工程的目的为了有效减少和防止饮用水源地的面源污染，尤其是农业面源污染，保障饮用水水源水质。综合治理农业面源污染，限制养殖规模，提高种植等的集约化经营和污染防治水平，减少含磷洗涤剂、农药、化肥的使用量。

面源污染防治工程主要措施如下：

（1）对奉新县饮用水源地一级、二级保护区附近居民进行宣传教育，不得在河堤和河道内洲上进行农业种植，不得破坏现有林草植被；不得向水域倾倒废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物。

（2）提倡生态肥料代替部分化肥，改变施肥技术，提高化肥的利用率。禁止使用有毒、有害及已取缔的农药，提倡使用低毒、低残留、高效农药。控制农药使用量。充分发挥高科技在面源污染控制中的作用，改变旧的农业耕作方式，调整保护区内的产业结构，实施生态农业工程建设，大力发展生态农业，发展无公害果树基地，推广生物防治病虫害，减少环境污染，改善农业生态系统的状态，从而保护水源、促进农业的发展。

（3）根据饮用水源地划定畜禽养殖禁养区，减少畜禽废水直接向保护水体排放；在保护区内要严格禁止放养牛、羊、鸡鸭等畜禽，防止粪尿进入水体；禁止从事网箱养殖等活动。

1.1.3  流动源风险防范

在饮用水水源一级保护区内，禁止或严格限制公路运输有毒有害物质。饮用水水源二级保护区内，不得建设服务站、加油站、严格限制运输有毒有害物质。

根据水源地的不同级别，对公路运输的物品及所用车辆进行限制性通行。在进入保护区的车辆及物品进行检查，防止车辆漏油、物品散落等。

（1）在取水口上游20km内其他跨河桥梁两端设置水源保护区的警示标志，严格限制有毒有害物质和危险化学品的运输，开展视频监控，制定行之有效的应急管理措施，建设和完善桥面雨水收集处置措施与事故处置设施。

1.2  连接水体的环境风险防范

根据调查，保护区周边无外连水体。流域内居民有将生活污水回灌农林地利用的习惯，不排入地表水体。对于涉及连接水体的水源地，应从以下几个方面进行防范。

1.2.1  设立预警断面

选取雨水、清净下水排污口、两条支流汇合断面以及水源地直接连接水体作为预警断面；在常规人工监测、重点流域自动监控的基础上，根据流域特征、污染物类型适当增加预警指标，可采用生物综合毒性预警手段实现对重金属、有机污染物等有毒有害物质的实时监控，在二级保护区上界设置预警断面。

1.2.2  完善风险防控措施

优化水源地直接连接水体供水排水格局，布设防风险措施。在沟渠较缓、水源地上游、保护区等地域设置突发事件缓冲区，利用现有水利工程，或通过建设节制闸、拦污坝、调水沟渠、导流渠等工程措施，实现拦截、导流、调水、降污功能；在跨水系的路桥、管道周边建设围堰等应急防护措施，防止有毒有害物质泄漏进入水体。

1.2.3  编制防控方案

结合奉新县的水利工程、风险防控工程、闸坝的启用关停等情况对连接水体的风险防控措施进行评估，编制合理的污染防控方案。当事故污水进入连接水体后，通过采取防控措施控制污染扩散。

2取水口的应急防控

2.1  信息共享

生态环境、水利、住建、卫健等部门、江西省奉新润泉供水有限公司等单位应建立联动机制，制定联动方案，共享水源地水质变化信息、取水信息、供水水质信息，共同应对饮用水突发环境事件。

2.2  取水安全保障

奉新县饮用水源地为江西省奉新润泉供水有限公司取水口所在地。取水口位于水栏关水库，位置经度115°8′32.83″、纬度28°49′48.95″。水源地类型为地表水。工程设计取水量为11万吨/日，采水方式为水库中抽取。江西省奉新润泉供水有限公司应当做好取水口和出水口的水质检测工作。发现取水口水质不符合饮用水水源水质标准或者出水口水质不符合饮用水卫生标准的，应当及时采取相应措施，并向奉新县水利局报告。供水主管部门接到报告后，应当通报环境保护、卫生、水行政等部门。江西省奉新润泉供水有限公司应当对供水水质负责，确保供水设施安全可靠运行，保证供水水质符合国家有关标准。

取水安全保障主要由江西省奉新润泉供水有限公司负责，奉新县饮用水源地应急指挥部负责监管。江西省奉新润泉供水有限公司储备应急救援物资和水质监测设备，编制突发环境事件应急预案，公司定期向奉新县饮用水源地应急指挥部报告水厂的运行情况、水质监测情况等信息，发生环境事故上报奉新县饮用水源地应急指挥部。宜春市奉新生态环境监测站对取水口上游100m断面实行在线监测，监测指标为pH、电导率、浊度、温度、溶解氧、高锰酸盐指数、石油类等8项。

2.3  供水安全保障

江西省奉新润泉供水有限公司通过储备必要的应急物资、深化处理工艺、供水管线改造、分功能供水、规范停止取水、中断供水管理等措施，提高供水安全保障能力。在污染能够通过供水公司自身治理达标的情况下，尽量不停止供水；或通过管道管理只停止饮用水供应，分层供水，尽量减少对居民其他用水和社会经济活动的影响。供水公司设有化验室，每日对厂区出厂水质进行监测。

3  特殊时期污染风险防控能力分析

在汛期、旱期、雨雪冰冻等特殊时期，奉新县饮用水源地的直接管理部门应及时向奉新县人民政府提出提升特殊时期环境风险防控能力工作建议和对策，具体防范措施如下：

3.1  汛期

针对重大汛情，宜春市奉新生态环境局应组织对水源地沿线周边的污染源进行全面排查；重点监控、防范企业趁汛期偷排超标污水；增加企业监测频次；对水利工程调蓄方式提出建议，避免对水质造成大的影响；联合卫健等部门加强水源地水质监测工作，重点监测细菌总数、大肠菌群、浊度等。

汛期饮用水异常，判断可能是水源被污染时，奉新县饮用水源地应及时有效查找原因并科学应对，通过设立警示牌、清除主要污染源、建设治污截污工程、强化环境监管等措施，保障水源地的水质安全。

3.2  重大旱情

严密监控水质变化。在重大旱情时期，奉新县饮用水源地应加大与奉新县水利局、宜春市奉新生态环境局、奉新县卫生健康委员会、江西省奉新润泉供水有限公司等部门的沟通联系，对辖区内旱情严重地区的主要水源地加密监测，及时掌握水质变化情况。

防止新增污染负荷。环保部门、行政执法部门应集中力量开展水源地周边隐患排查工作，对辖区内污染企业、污水处理厂等进行全面排查，督促整改，必要时实施区域减排措施。加强对流动源的监管，减少或避免对水源地造成影响。

保障新增水源水质安全。江西省奉新润泉供水有限公司积极实施调水工程时，应加强对调水工程沿线的排查力度，以及水源地周边环境及水质监测频次，及时掌握水质变化情况并报告。

3.3  雨雪冰冻时期

积极应对雨雪冰冻灾害。奉新县饮用水源地应同供电、供水、气象等部门加强信息沟通，了解灾害性天气信息。灾害期间，应密切关注融雪剂的使用对水源地的影响。加强对取水口附近地表水的水质监测，增加可溶性盐类和亚硝酸盐的监测。对地表水和水源地在线监测设施采取保护措施，防止因低温发生运行故障；因停电停止运行，供电恢复后要及时恢复运行，按规定校准仪器，各项指标合格后方可正式上报数据。

相关企业加强风险防范。宜春市奉新生态环境局应督促沿线环境风险较大的企业做好污水污泥管道、转动设施、在线监测设备以及各种存贮罐体阀门的防冻工作，防止污染处理设施因冰冻损坏或运转不正常；禁止以冰冻为由停止污染治理设施运转，或借雨雪天偷排污染物。危险化学品企业应认真落实安全措施，防范因冰冻造成泄漏。

4  应急措施

4.1  队伍建设

奉新县人民政府拟成立饮用水源地现场应急指挥组，下设协调办公室，办公室设在宜春市奉新生态环境局，一旦区域内出现突发环境事件，可立即联系现场应急指挥组协调办公室。

水源地水质监测由宜春市奉新生态环境监测站负责，如发生突发环境事故，超出宜春市奉新生态环境监测站应急监测能力，应与宜春市环境监测中心站进行沟通，请求支援。

如事态严重，奉新县消防救援大队消防力量不足以应对重大突发环境事故，可进一步依托宜春市消防救援支队。

若水源地发生突发环境事故，超出奉新县人民政府善后处置能力时，可上报宜春市人民政府，请求财政及物资等补贴；请求宜春市专家技术指导。
4.2  应急物资储备

突发性环境事件应急救援设施（备）、救护仪器、药品、个人防护装备器材、消防设施和物质、通讯器材、堵漏器材、废水收集池由企业自备，并明确这些设施（备）和物质的存放点。

处理泄漏物和吸收污染物的物质，如活性炭、木屑、沙子和石灰等除企业储备外，奉新县消防队另外备足、备齐。

针对可能发生的事故类型和危害程度，应急响应指挥部必须备足、备齐应急设备与物资。

在紧急情况下，应急过程中可能会用到其他的设备和器材：救援车辆、推土机、起重机、叉车、破拆机、挖掘机、发电机、强力照明灯、热成像仪器和生命探测器等。一旦需要这些设备，应急响应指挥部可从市政部门获得。

所有应急设备、器材有专人管理，保证完好、有效、随时可用。

建立应急设备、器材台账，所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还有管理人员姓名、联系电话，替代人员姓名、联系电话等。

现有物资调查：根据调查，应急物资储备较充足，应急物资储备库见附件。
5  环境风险防控持续改进建议

奉新县饮用水源地尚未发生过风险事故，在做好各项部署的情况，应当尤其注重防范措施的建设。

6  附件

附件1  应急物资储备库
附件1

应急物资储备库
	序号
	名称
	数量
	单位
	功能
	存放地点

	1
	塑胶手套
	50
	副
	身体防护
	应急物资库

	2
	雨衣
	5
	件
	
	

	3
	救生衣
	8
	件
	
	

	4
	雨鞋
	5
	双
	
	

	5
	口罩
	40
	副
	
	

	6
	正压式空气呼吸器
	2
	瓶
	
	

	7
	隔离式防毒面具
	2
	副
	
	

	8
	防护服
	2
	件
	
	

	9
	绝缘服
	2
	件
	
	

	10
	验电器
	2
	根
	应急抢险
	

	11
	编织袋
	100
	个
	应急抢险
	

	12
	反光背心
	10
	件
	
	

	13
	手电筒
	5
	个
	
	

	14
	潜水泵
	2
	部
	
	

	15
	反光锥
	10
	个
	
	

	16
	反光贴
	5
	卷
	
	

	17
	防护眼镜
	2
	副
	
	

	18
	防毒面具
	2
	个
	
	

	19
	聚合氯化铝
	20
	吨
	清污药剂
	

	20
	原子吸收仪，原子荧光仪，气相色谱仪，紫外分光光度计，浊度仪，电导率酸度计，余氯测定仪等应急监测仪器。
	应急监测
	江西奉新润泉供水有限公司

	21
	心电监护仪、注射泵、输液泵、简易呼吸器、电动吸引器、除颤仪各5台。
	急救
	奉新县人民医院

	22
	消防车11辆、消防栓509个、灭火器10个
	消防救援
	奉新县消防救援大队


专家评审意见及修改单

宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案评审意见表

	评审时间：  2021年12月3日        

	评审方式：(函审，□会议评审，□函审、会议评审结合，□其他         

	应急预案编制质量：《应急预案》基本按照集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）等的有关要求编制，基础资料较为客观，《应急预案》总体可行，经补充修改和完善后可报送编制工作领导小组审查。

	修改意见和建议：

完善应急资源和应急工程设施调查。进一步充实和完善事故情景分析内容，完善应急防控体系。

完善水源地应急预案与政府部门及有关单位应急预案的衔接、应急响应内容。

完善水源地突发环境事件应急响应工作路线。核实需要补充和完善的应急物资。

	评审人：            （江西省农业科学院）   

2021年 12月 3 日


宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案评审意见表

	评审时间：  2021年12月1日        地点：   南昌                       

	评审方式：☑函审，□会议评审，□函审、会议评审结合，□其他         

	评审结论：☑通过评审，□原则通过但需进行修改复核，□未通过评审

	总体评价：本《应急预案》按照生态环保部《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》要求及企业突发环境事件应急预案备案管理、环境风险评估的有关要求编制，章节设置合理，基础资料较为完善，提出的风险防范措施和应急应对措施较具有针对性，《应急预案》总体可行，同意预案通过评审，经修改完善后可上报生态环境部门备案。

	修改意见和建议：

1、风险评估：核实2.1.3节中二级保护区水质标准（应为Ⅲ类，报告中多处为二类），细化饮用水源保护区划分情况（如区划报告编制情况及批复情况），细化说明水源地现状已落实的风险管理和防范措施，4.4.1现有环境问题中建议补充上游农村生活点源的直排问题。

2、应急预案：细化应急组织机构信息，补充外部应急机构信息，结合不同风险事件情形针对性完善应急处置措施，完善应急监测相关内容（如监测地点、频次和监测因子）。

3、风险资源调查报告：完善现有应急物资调查，明确是否存在应急资源不足并提出完善应急物资计划。

	
评审人：           （江西省环科规划院）

2021年12月1日


宜春市奉新县（水栏关水库）集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案修改说明表

	序号
	陈院华评审意见
	采纳情况
	说明
	索引

	1
	完善应急资源和应急工程设施调查。进一步充实和完善事故情景分析内容，完善应急防控体系。
	已完善
	①：已完善应急资源和应急工程设施调查；

②：已进一步充实和完善事故情景分析内容，完善应急防控体系。
	①：见应急预案附件4应急物资储备库及附图5水栏关水库现场照片；

②：见应急预案 3.6，3.7内容。

	2
	完善水源地应急预案与政府部门及有关单位应急预案的衔接、应急响应内容。
	已完善
	①：已完善水源地应急预案与政府部门及有关单位应急预案的衔接；
	①：见应急预案1.4.2与政府和部门的应急预案衔接。

	3
	完善水源地突发环境事件应急响应工作路线。核实需要补充和完善的应急物资。
	已完善
	①：已完善水源地突发环境事件应急响应工作路线；

②：已核实需要补充和完善的应急物资
	①：见应急预案中 3应急响应部分；

②：见应急预案中附件4应急物资储备库

	序号
	朱大庆评审意见
	采纳情况
	说明
	索引

	4
	风险评估：核实2.1.3节中二级保护区水质标准（应为Ⅲ类，报告中多处为二类），细化饮用水源保护区划分情况（如区划报告编制情况及批复情况），细化说明水源地现状已落实的风险管理和防范措施，4.4.1现有环境问题中建议补充上游农村生活点源的直排问题。
	已补充完善
	①：已核实二级保护区水质标准，为Ⅲ类，在文中已进行修改；

②：已对饮用水源地保护区划分情况进行细化；

③：已细化说明水源地现状已落实的风险管理和防范措施；

④：已补充上游农村生活点源直排问题；
	①：见风险评估2.1.3；

②：见风险评估2.1.1;

③：见风险评估 3.3风险管理和防范措施；

④：见风险评估4.4.1。

	5
	应急预案：细化应急组织机构信息，补充外部应急机构信息，结合不同风险事件情形针对性完善应急处置措施，完善应急监测相关内容（如监测地点、频次和监测因子）。
	已补充完善
	①：已细化应急组织机构信息；

②：已补充外部应急机构信息；

③：已完善应急处置措施；

④：已完善应急监测相关内容；
	①：见应急预案附件1、2、5内容；

②：见应急预案2.3外部应急机构；

③：见应急预案 3.6，3.7内容；

④：见应急预案 3.5内容；

	6
	应急防控体系建设报告：完善现有应急物资调查，明确是否存在应急资源不足并提出完善应急物资计划。
	已补充完善并明确
	已完善现有应急物资调查并明确是否存在应急资源不足。
	见应急防控体系建设报告

	复核意见：

应急预案已经基本按照专家意见修改和完善，同意进行备案。


评审组组长签名：                                                                      2021 年12 月 7 日


注：1.“说明”指说明修改情况，辅以必要的现场整改图片； 

2.“索引”指修改内容在预案中的具体体现之处。

奉新县人民政府办公室                    2022年1月21日印发
举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程，总结演练





进行桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题





应急协调办公室组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练





应急协调办公室组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工





举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程，总结演练





奉新县人民政府组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工





进行桌面演练，奉新县人民政府点评桌面演练效果，提出重点注意的问题





奉新县人民政府组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练




























